РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БАТОЧИНА

Фонд за уређење грађевинског земљишта,

пољопривредног земљишта, водопривреду,

шумарство, заштиту животне средине и

комуналне делатности

Број: 025-301/14-05

ЈНBВ 03/2014

Датум: 18.09.2014. године

Б А Т О Ч И Н А

ПОЈАШЊЕЊА

у вези са припремањем понуде за ЈНМВ 03/2014 –

Радови на изградњи магистралног цевовода 315 до резервоара „Плоче“

у Баточини, стационаже од km 10+107,92 до km 12+262,96

Поштовани,

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12), достављамо Вам одговор на питање упућено Фонду за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности, као Наручиоцу у предметном поступку јавне набавке.

Питање 1:

У оквиру позиције 1.4 предмера и предрачуна нису наведене захтеване дебљине појединих слојева асфалта.

Одговор 1:

Позиција 1.4 предмера и предрачуна која се односи на „Враћање асфалта у првобитно стање“ подразумева асвфалт дебљине 6cm.

Питање 2:

У оквиру позиције 5.8 предмера и предрачуна није наведена потребна дебљина зида челичне цеви 500mm за обложну колону.

Одговор 2:

Потребна дебљина зида челичне цеви 500mm за заштиту водоводних цеви на месту укрштања са жел. пругом, магистралним путем и на месту полагања испод корита потока из позиције 5.8 предмера и предрачуна радова износи 5mm.

Питање 3:

У оквиру позиције 5.8 предмера и предрачуна је наведено да је потребно извршити утискивање заштитне колоне у укупној дужини од 110m, али није наведено о колико је места постављања заштитне колоне реч, односно које су дужине појединачних утискивања.

Одговор 3:

Заштитна колона се поставља на 2места, појединачних дужина од око 60m испод пруге и око 50m испод аутопута.

Питање 4:

У оквиру позиције 5.9 предмера и предрачуна није наведена потребна дебљина зида челичне цеви 315mm за постављање на мостовску конструкцију.

Одговор 4:

Потребна дебљина зида челичне цеви износи 5mm.

Питање 5:

На страни 13 конкурсне документације, као један од услова за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. и 76. Закона, у оквиру захтеваног пословног капацитета наведено је да најмање два закључена уговора морају бити појединачне вредности од најмање 40.000.000,00 динара без пдв-а, док је на страни 17, у оквиру Упутстава како се доказује испуњеност услова, наведено да је потребно да најмање један посао буде са минималним износом 40.000.000,00 динара без пдв-а.

Из наведеног разлога остаје неразјашњено колико уговора/окончаних ситуација на износ од 40.000.000,00 динара без пдв-а се мора поседовати, односно доставити.

Одговор 5:

На страни 13. КД грешком је назначено да, за испуњење додатног услова - потребног пословног капацитета, понуђач мора да докаже да има најмање два закључена уговора, појединачне вредности од најмање 40.000.000,00 динара без ПДВ-а за изведене радове на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација водовода са пратећим објектима.

Исправан је навод назначен на страни 17. КД, односно доказ довољног пословног капацитета је «Списак изведених радова на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација водовода са пратећим објектима у претходних пет година (2009, 2010, 2011, 2012. и 2013.), у укупном износу од 250.000.000,00 динара без ПДВ, уз потврде издате и потписане од стране наручилаца,Уговоре о извођењу радова, а за најмање један посао на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација водовода са пратећим објектима, у минималном износу од 40.000.000,00 динара без ПДВ, понуђач је у обавези да уз уговор и потврду о изведеним радовима достави и окончану ситуацију у којој ће маркером бити означени радови на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација водовода са пратећим објектима у минималном износу од 40.000.000,00 динара без ПДВ».

Такође у обрасцу XII – Потврда о реализацији закључених уговора, врши се следећа исправка: текст „радова на изградњи магистралнг цевовода“ мења се и гласи „ радова на изградњи и реконструкцији спољних мрежа инсталација водовода са пратећим објектима“.

Питање 6:

На страни 48 конкурсне документације, у наслову је наведено да се ради о Гаранцији за добро извршење посла, док се у тексту наводи да се менично писмо попуњава на име озбиљности понуде.

Из наведеног разлога је потребно појаснити који од наведених разлога полагања менице је исправан.

Одговор 6:

На страни 48 КД налази се Гаранција за добро извршење посла, односно Образац меничног писма на име доброг извршења посла.

Грешком је у тексту обрасца меничног писма назначено да је реч о меничном писму на име озбиљности понуде, тако да се у наведеном обрасцу врши следећа исправка: текст ...»на име озбиљности понуде» мења се и гласи ...»на име доброг извршења посла».

Чланови комисије за ЈНВВ 03/2014

Име и презиме    	                                                                      Потпис

- Тања Вукојевић, дипл. правник                                    ___________________________

заменик члан комисије

- Југослав Минић, дипл. ек.                                             ___________________________

члан комисије

- Зорица Јаковљевић, маш. инж                                      ___________________________

члан комисије