КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Општина Баточина

Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство и заштиту животне средине и комуналну делатност општине Баточина

34227 Баточина, Kраља Петра I бр. 37

Набавка опреме за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Јавна набавка добара број: 05/2015

|  | Датум и време: |
| --- | --- |
| Крајњи рок за достављање понуда: | 04.01.2016. године до 10,00 часова |
| Јавно отварање: | 04.01.2016. године у 10,30 часова |

децембар, 2015. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 15/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 05/2015, деловодни број 025-361/15-05 од 04.12.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 05/2015, деловодни број 025-362/15-05 од 04.12.2015. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку за јавну набавку: Набавка опреме за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом, ЈН бр. 5/2015

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4 |
| IV | Техничка документација и планови | 11 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 11 |
| VI | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 16 |
| VII | Образац понуде | 26 |
| VIII | Модел уговора | 30 |
| IX | Образац структуре цене | 38 |
| X | Образац трошкова припреме понуде | 39 |
| XI | Образац изјаве о независној понуди | 40 |
| XII | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 41 |
| XIII | Списак најважнијих испоручених добара | 42 |
| XIV | Изјава о кадровском капацитету | 43 |
| XV | Изјава о техничком капацитету | 44 |
| XVI | Финансијско обезбеђење | 45 |

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналне делатности општине Баточина

Адреса: Ул. Краља Петра I бр.37, 34227 Баточина

Интернет страница: www.sobatocina.org.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 5/2015 су добра - Опрема за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт

Лица за контакт: Оливера Јашовић и Немања Карић

Е - mail адреса: olja.jasovic@sobatocina.org.rs; nemanjakaric@sobatocina.org.rs.

Тел: 034/6841-416, факс: 034/6842-314

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ЈН бр.5/2015 су: Опрема за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом, OРН: 31500000 - Расветна опрема и електричне светиљке.

- Партије

Набавка није обликована по партијама.

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА  И РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

| ОПИС ПОЗИЦИЈЕ | Количина (комада) | Јед. цена без ПДВ-а (дин) | Укупна цена без ПДВ-а (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Трасирање и ископ пробних ровова (јама) потребних димензија (просечно 2m3) при одређивању положаја других подземних инсталација. Затрпавање пробних ровова у слојевима од по 15cm и набијање. Укупно за рад, материјал и транспорт. | 19 |  |  |
| - Монтажа пролаза кабла за јавно осветљење типа PP00-Y 5x16mm2 кроз темељ ормана јавног осветљења и кроз темељ ормана за смештај система за уштеду електричне енергије. Каблове кроз темеље положити кроз панцир црево. Позицијом обухватити и панцир црево. Калкулисати са укупно 3m кабла. | 19 |  |  |
| - Обележавање локације ормана, ископ земље, испорука и постављање префрабикованог темеља димензија 1200x350x400mmm од бетона марке МB30, темељног оквира за монтажу ормана из позицијa 4,5 и 6, уградња адекватног анкера за учвршћење ормана и монтажа ормана на темељ. Укупно за рад, материјал и транспорт. | 19 |  |  |
| - Израда, испорука на градилиште и монтажа на типски темељ (обухваћен посебном позицијом број 3), разводног ормана израђеног од полиестера димензија 1200x300x1000mm (ширина x дубина x висина) степена механичке заштите минимално IP65, отпорности на удар минимално IК10, самогасивости према IEC 60695-2-1 (9600C). Разводни орман израдити из два дела: управљачког дела и дела за уградњу уређаја за уштеду електричне енергије снаге 30кVА. У управљачки део уградити следећу опрему: - табла од изолационог материјала за монтажу опреме - контактор 63А (ком 1) - слог осигурача NV 125/25А, 500V (ком 6) - аутоматски осигурач 6А тип-Б ( ком 1 ) - уклопни сат за јавну расвету (ком 1) - гребенаста троположајна једнополна преклопка 16А, 500V, 1-0-2 (ком 1) - сијалица 6W са интегрисаним прекидачем за осветљење ормана ( ком 1 ) - неутрална (нулта) сабирница Cu 20x4mm са 6 рупа f8 и једном рупом f10mm (ком 1) - изолациони материјал за монтажу све опреме минималне дебљине 5mm - таблица називних струја уметака осигурача - све остале везе треба да буду остварене проводницима минималног пресека 10 mm2 - остали ситан материјал за шемирање (каналице, хилзне, проводници, шине, сабирнице …). У другом делу ормана уградити уређај за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлосног флукса, снаге 30кVА, са пратећом опремом и предвидети могућност за проширење капацитета. | 2 |  |  |
| - Израда, испорука на градилиште и монтажа на типски темељ (обухваћен посебном позицијом број 3), разводног ормана израђеног од полиестера димензија 1200x300x1000мм (ширина x дубина x висина) степена механичке заштите минимално IP65, отпорности на удар минимално IK10, самогасивости према IEC 60695-2-1 (9600C). Разводни орман израдити из два дела: управљачког дела и дела за уградњу уређаја за уштеду електричне енергије снаге 20кVА. У управљачки део уградити следећу опрему: - табла од изолационог материјала за монтажу опреме - контактор 63А (ком 1) - слог осигурача NV 125/25А, 500V (ком 6) - аутоматски осигурач 6А тип-Б ( ком 1 ) - уклопни сат за јавну расвету (ком 1) - гребенаста троположајна једнополна преклопка 16А, 500V, 1-0-2 (ком 1) - сијалица 6W са интегрисаним прекидачем за осветљење ормана ( ком 1 ) - неутрална (нулта) сабирница Cu 20x4mm са 6 рупа f8 и једном рупом f10mm (ком 1) - изолациони материјал за монтажу све опреме минималне дебљине 5mm - таблица називних струја уметака осигурача - све остале везе треба да буду остварене проводницима минималног пресека 10 mm2 - остали ситан материјал за шемирање (каналице, хилзне, проводници, шине, сабирнице …). У другом делу ормана уградити уређај за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлосног флукса, снаге 20кVА, са пратећом опремом и предвидети могућност за проширење капацитета. | 9 |  |  |
| - Израда, испорука на градилиште и монтажа на типски темељ (обухваћен посебном позицијом број 3), разводног ормана израђеног од полиестера димензија 1200x300x1000mm (ширина x дубина x висина) степена механичке заштите минимално IP65, отпорности на удар минимално IK10, самогасивости према IEC 60695-2-1 (9600C). Разводни орман израдити из два дела: управљачког дела и дела за уградњу уређаја за уштеду електричне енергије снаге 10кVА. У управљачки део уградити следећу опрему: - табла од изолационог материјала за монтажу опреме - контактор 63А (ком 1) - слог осигурача NV 125/25А, 500V (ком 6) - аутоматски осигурач 6А тип-Б ( ком 1 ) - уклопни сат за јавну расвету (ком 1) - гребенаста троположајна једнополна преклопка 16А, 500V, 1-0-2 (ком 1) - сијалица 6W са интегрисаним прекидачем за осветљење ормана ( ком 1 ) - неутрална (нулта) сабирница Cu 20x4mm са 6 рупа f8 и једном рупом f10mm (ком 1) - изолациони материјал за монтажу све опреме минималне дебљине 5mm - таблица називних струја уметака осигурача - све остале везе треба да буду остварене проводницима минималног пресека 10 mm2 - остали ситан материјал за шемирање (каналице, хилзне, проводници, шине, сабирнице …). У другом делу ормана уградити уређај за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлосног флукса, снаге 10кVА, са пратећом опремом и предвидети могућност за проширење капацитета. | 8 |  |  |
| - Испорука, транспорт и монтажа светиљке са сијалицом на постојећи стуб висине до 8m комплет са лиром, клемама и каблом од светиљке до н.н. мреже, следећих карактеристика: - кућиште од алуминијумске легуре ливено под притиском и обојено електростатичким поступком бојом у праху (RAL по избору инвеститора) - огледало светиљке, израђено поступком дубоког извлачења од алуминијума високе чистоће 99,8% који је електрополиран и анодно заштићен, високог коефицијента рефлексије тако да омогућава постизање пројектованих фотометријских захтева - протектор светиљке израђен од ливеног поликарбоната, отпорног на UV зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације - предспојни уређај на једноставно изменљивој плочи са носачем сијаличног грла - заптивач, постављен у жлебу на протектору, израђен од екструдоване силиконске гуме која је отпорна на UV зраке, атмосферске утицаје и температурне дилатације - ручице за затварање протектора, постављене у прорезима на протектору и израђене од ливеног полиамида, које обезбеђују сигурно и трајно заптивање комплетне светиљке - отвор за хоризонталну монтажу на лиру Ø48 - степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) IP65, према стандарду SRPS EN 60598-1 - механичка отпорност на удар протектора IK08, према стандарду SRPS EN 62262 - класа електричне изолације I (према SRPS EN 60598) - прикључак за уземљење на кућишту светиљке - предспојни уређај за сијалицу натријум високог притиска 70W - приступ сијалици и предспојном уређају мора бити једноставан. Током интервенције протектор мора бити причвршћен за светиљку. - сијалица Na 70W, E-27 | 1240 |  |  |
| - Светиљка за функционално осветљење са LED изворима светлости. Кућиште светиљке и поклопац дела са предспојним уређајем израђени су од алуминијумске легуре ливене под притиском и обојени електростатичким поступком бојом у праху, у боји RAL 7038. Кућиште се састоји из два дела: део са оптичким блоком и потпуно механички и термички издвојени део са предспојним уређајем. Поклопац је конструисан тако да се на њега монтирају предспојни уређај и одговарајући конектори. Оптички блок је опремљен LED модулима са високоефикасним диодама температуре боје 3900K - 4100K (неутрално бела), CRI (Ra)≥70. LED чипови су додатно снабдевени сочивима са одговарајућом светлосном расподелом - обезбеђена је могућност уградње више различитих типова сочива. Радна струја треба да буде константна и у опсегу од 650mA – 750mA. Предспојни уређај треба да има могућност креирања аутономног сценарија димовања у више корака, као и контроле нивоа осветљености (или снаге) путем DALI протокола или напона 1 – 10V. Укупан флукс светиљке не сме бити мањи од 6.300 лумена (на Tj=25°C), а укупна снага не сме бити већа од 55W. Трајност LED извора је 100.000 сати, с тим да флукс не опадне на мање од 80% од иницијалног (L80). Протектор светиљке израђен од екстрапровидног равног, каљеног стакла, отпорног на UV зраке омогућује ULOR=0%. Механичка отпорност на удар мора бити IK08 или већа, у сагласности са IEC-EN 62262. Степен механичке заштите комплетне светиљке (оптичког дела и дела предспојног уређаја) мора бити ≥ IP66, у сагласности са IEC-EN 60598. Светиљка је предвиђена за рад у амбијенту са температуром у опсегу од - 20°C до +50°C, погодна за монтажу на лиру пречника Ø 42-60mm, са могућношћу подешавања угла нагиба светиљке у бар 4 положаја, у корацима од 5°. Светиљка мора да буде снабдевена опремом за заштиту од пренапона 10kV и издржљивости на струјни удар 10kA. Класа електричне изолације I. Светиљка треба да буде ширине мање или једнаке 240mm, масе не веће од 6 kg. | 154 |  |  |
|  | УКУПНО без ПДВ-а: |  |  |
|  | ПДВ |  |  |
|  | УКУПНО са ПДВ-ом: |  |  |

Потпис овлашћеног лица

Датум:____________________                  М.П     ________________________

НАПОМЕНА:

Уређај  за уштеду електричне енергије на бази континуалне регулације светлосног флукса  треба да поседује следеће карактеристике:

- континуална регулација светлосног флукса променом излазног напона у корацима  не већим од 1В

- могућност регулације напона свих релевантних конвенционалних типова сијалица (натријумвисоког питиска, метал-халогене и живине)

-  опсег регулације напона од 60В, у распону од 170В-230В

-  могућност меканог старта сијалица са континуалном променом напона, брзином не већом од  2,5В/мин

- могућност регулације напона са најмање 4 програма

- укупну уштеду електричне енергије минимум 25% уз стандардне редукције нивоа осветљења

- уграђену пренапонску заштиту и заштиту од директног удара грома

- могућност даљинског надзора система преко ''GSM'' модема

- могућност ручне промене излазног напона регулатора

- могућност ручног бy-пасс-а за потребе одржавања и подешавања

- преоптерећење не мање од 50% у трајању од 15 мин

- брзина стабилизације напона мања од 4мс/В

- одступање излазног напона од задате вредности програма <1%

- меморисање времена појаве преоптерећења и прекомерних температура

- аутоматско активирање ''by-pass''-а у случају реаговања неке од заштита

- специфицирана  опрема   треба   да  буде   уграђена   у   орману   са   оствареним   свим међусобним везама за финалну монтажу, то јест за прикључење на напојни кабл.

Неопходно је да  уређај задовољава следеће стандарде ЕН 50178:1999, ЕН 55015:2006+А1: 2007+А2:2009; ЕН 61000-3-2:2006; ЕН 61547:1995+А1:2000; ЕН 61000-3-3:2008.

Доставити  фотокопије сертификата који доказају поседовање наведених стандарда.

Неопходно је да се за уређај достави позитивно стручно мишљење барем једне референтне установе из Србије, (Електротехничког факултета или надлежног института) које треба да садржи и зависности светлосног флукса и активне снаге од промена напона за натријумове сијалице високог притиска, метал-халогене и живине сијалице високог притиска, као и зависности фактора снаге од промена напона за три наведена типа сијалица.

Понуђач је дужан да као доказ квалитета светиљки достави:

а) Записнике о типским испитивањима

Понуђене светиљке морају бити конструисане и израђене према захтевима стандарда СРПС ЕН 60598-1.

Понуђач за понуђене светиљке треба да обезбеди:

• ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ - ДЕКЛАРАЦИЈУ О КВАЛИТЕТУ ПРЕМА СТАНДАРДУСРПС ЕН 60598-1 (ЕН 60598-1);

• ИЗВЕШТАЈ о испитивању отпорности на удар за протектор (ИК) ПРЕМА СТАНДАРДУСРПС ЕН 62262 (ЕН 62262)  или СРПС ЕН 50102 (ЕН 50102);

• ИЗВЕШТАЈ о испитивању степена механичке заштите (ИП) ПРЕМА СТАНДАРДУСРПС ЕН 60598-1 (ЕН 60598-1 или ИЕЦ 60598-1)

• Поларни дијаграм светлосне расподеле за понуђене светиљке издат од стране акредитоване лабораторије за фотометријска испитивања.

• Испитивања треба да буду извршена по важећим стандардима у за то овлашћеним лабораторијама, о чему треба приложити одговарајућу важећу потврду.

• За записнике о испитивању на страном језику треба доставити превод на српски језик од стране овлашћеног судског тумача

• Оверену ауторизацију произвођача (МАФ - ''manufacturer authorization form'') за понуђенусветиљку којом произвођач овлашћује понуђача да може да нуди светиљку која је предмет набавке.

б) Осигурање квалитета

Произвођач светиљки треба да има уведен и сертификован систем квалитета према стандарду – ДОСТАВИТИ ОДГОВАРАЈУЋЕ СЕРТИФИКАТЕ :

- ИСО 9001/ СРПС ИСО 9001.

НАПОМЕНА: Oдговрно лице понуђача дужно је попуни овај део конкурсне документације, чиме потврђује да је упознат са спецификацијом добара која су предмет набавке.

IV – ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Пре давања понуде понуђач може извршити увид у Елаборат реконструкције и рационализације јавног осветљења, бр. 025-344/15-05 од 19.11.2015.године. Посету можете заказати телефоном 034/6841-416, лице за контакт: Оливера Јашовић.

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (чл. 37. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама).

  - Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то да:

- располаже финансијским капацитетом и то:

- да је у 2012., 2013. и 2014. години  остварио укупан финансијски-пословни приход од најмање 49.000.000,00 динара.

- располаже пословним капацитетом:

- да је у претходне три календарске године (2012., 2013. и 2014.), по основу испоручених добара са уградњом светиљки и уређаја за уштеду потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, остварен укупан приход у износу од минимум 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.

- располаже кадровским  капацитетом

-  да има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по уговору о повременим и привременим пословима или неки други уговор у складу са позитивним прописима који регулишу дату област најмање :

- 1 дипл.ел. инж.  са лиценцом број 450

- 5 извршилаца електро струке III или IV степена стручне спреме, од којих најмање 2 извршиоца оспособљена за безбедан и здрав рад на хидрауличној платформи

- 1 бравара

- располаже техничким капацитетом:

- хидраулична платформа са корпом минималне висине 15 м – 2 ком

- теретно возило носивости до 3 тоне – 1 ком

- радионицу за израду разводних ормана.

Наведена опрема може бити у власништву, закупу или купљена на лизинг.

  - Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

  - Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Услов из члана чл. 37. ст. 2. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- располаже финансијским капацитетом и то:

- да је у 2012., 2013. и 2014. години  остварио укупан финансијски-пословни приход од најмање 49.000.000,00 динара.

Доказ:

- извештај о бонитету за 2012., 2013. и 2014. годину - образац БОН-ЈН Агенције за привредне регистре (за правна лица и за предузетнике)

- располаже пословним капацитетом:

У погледу пословног капацитета понуђач мора да има у претходне три календарске године (2012., 2013. и 2014.), по основу испоручених добара са уградњом светиљки и уређаја за уштеду потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, остварен укупан приход у износу од минимум 25.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Доказ:

- Попуњен образац у прилогу и достављање уговора са окончаним ситуацијама или уговора са рачунима у вредности од најмање 25.000.000,00 динара без ПДВ-а, закључених у претходне 3 године (2012., 2013. и 2014. година).

- располаже кадровским  капацитетом

У погледу кадровског капацитета понуђач мора да има у радном односу на неодређено или одређено време или ангажоване по уговору о повременим и привременим пословима или неком другом уговору у складу са позитивним прописима који регулишу дату област најмање:

- 1 дипл.ел. инж.  са лиценцом број 450

- 5 извршилаца електро струке III или IV степена стручне спреме, од којих најмање 2 извршиоца оспособљена за безбедан и здрав рад на хидрауличној платформи

- 1 бравара

Доказ:

- попуњен образац „Кадровски капацитет понуђача“ (образац у прилогу), уз који :

-  за  дипл. ел. инжењере доставити лиценце са потврдама о продужењу и уговоре о раду на неодређено или одређено време или уговоре о повременим и привременим пословима или др. одговарајући уговор,

- за 5 извршилаца електро струке III или IV степена стручне спреме и бравара доставља доказе о радном статусу - уговоре о раду или уговоре о привременим и повременим пословима или др. одговарајући уговор, а за извршиоце обучене за здрав и безбедан рад на хидрауличној платформи и одговарајуће Уверење о практичној и теоријској оспособљености за безбедан и здрав рад на хидрауличној платформи.

- располаже техничким капацитетом:

- хидраулична платформа са корпом минималне висине 15 м – 2 ком

- теретно возило носивости до 3 тоне – 1 ком

- радионицу за израду разводних ормана

Наведена опрема може бити у власништву, закупу или купљена на лизинг.

Доказ:

-Попуњен образц „Технички капацитет понуђача“ (образац у прилогу), уз који:

-	као доказ о власништву доставља пописну листу са стањем на дан 31.12.2014. године уз обавезно обележавање маркером опреме или достављањем рачуна и отпремница за опрему набављену у текућој години,

- 	као доказ о закупу доставља уговоре о закупу,

-	као доказ о лизингу доставља уговоре о лизингу.

Поред горе наведених доказа понуђач мора да достави и важеће атесте о испитивању за платформе.

Понуђач је обавезан да обезбеди захтевани кадровски и технички капацитет за све време трајања радова односно до завршетка истих.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4).

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.37, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - Опрема за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.01.2016.године у 10 часова.

Понуде се отварају истог дана у просторијама Наручиоца у 10:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуда

- Попуњен образац спецификације добара

- Модел уговора

- Образац структуре цене са упутством како да се попуни

- Образац изјаве о независној понуди (и остале изјаве и потврде)

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75. став 2. Закона

- Тражене доказе предвиђене VI делом кон.докум. ("Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75.и 76.Закона и упутство како се доказује испуњеност услова")

- Предвиђено финансијско средство

3. ПАРТИЈЕ

Набавка није облиована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: 34227 Баточина, Ул. Краља Петра I бр.37,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку - Опрема за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом, ЈН бр. 5/2015  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Допуна понуде за јавну набавку - Опрема за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом, ЈН бр. 5/2015   - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку - Опрема за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом, ЈН бр.5/2015 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку - Опрема за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом, ЈН бр. 5/2015   - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу VI конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи::

- податке члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу VI конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун извођача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс (максимално 5%).

Остатак по испостави окончане ситуације за испоручену и уграђену опрему у две једнаке рате и то: прва рата најкасније до 15.05.2016.године и друга рата најкасније до 31.03.2017. године.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за уграђену опрему за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења не може бити краћи од 5 година од извршене уградње.

9.3. Захтев у погледу рока уградње добара

Рок за уградњу добара износи максимално 30 дана од дана увођења у посао.

Место извођења радова – Баточина варошица и Брзан.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност и са пдв-ом, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач је дужан да уз понуди достави:

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то:

1)	Понуђач је обавезан да уз понуду достави 1 (једну) сопствену бланко меницу за озбиљност понуде, у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, оверену и потписану од стране овлашћеног лица Понуђача, у складу са картаном депонованих потписа лица овлашћених за потпис. Меница мора бити са клаузулама “безусловна”, “неопозива”, “наплатива на први позив”, ”без протеста” и мора бити евидентирана у регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Уз меницу мора бити достављено и менично овлашћење, фотокопија картона депонованих потписа овлашћених лица и доказ о регистрацији менице код НБС.

У меничном овлашћењу треба да стоји да ће се меница реализовати у следећим случајевима:

-	Ако је Понуђач изменио или опозвао понуду за време трајања важности понуде, без сагласности Наручиоца,

-	Ако је понуђач, иако је упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена од Наручиоца као најповољнија, одбио да потпише уговор сходно условима из понуде,

-	Ако Понуђач не обезбеди или одбије да достави гаранције за повраћај авансног плаћања (ако понуђач тражи авансно плаћање), за добро извршење посла и за отклањање недостатака у гарантном.

Рок важења менице не може бити краћи од рока важења понуде.

II Изабрани понуђач је дужан да достави следећа средства финансијског обезбеђења:

Изабрани Понуђач дужан је да након потписивања уговора, а пре уплате аванса преда 3 (три) сопствене бланко менице које морају бити са клаузулама “безусловна”, “неопозива”, “наплатива на први позив”, ”без протеста”, и то:

- 1 (једну) меницу, као гаранцију за повраћај авансног плаћања, у износу који одговара висини уговореног аванса са ПДВ-ом, са роком важења најкраће до правдања аванса (неће се примењивати ако понуђач не тражи авансно плаћање),

- 1 (једну) меницу, као гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за испоруку и уградњу добара,

- 1 (једну) меницу, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног рока.

Менице и менична овлашћења морају бити прописно потписане и оверене од стране овлашћеног лица Понуђача, у складу са картаном депонованих потписа лица овлашћених за потпис. Уз менице достављају се и менична овлашћења, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији меница код НБС.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: Општина Баточина, Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство, заштиту животне средине и комуналну делатност, 34227 Баточина, ул. Краља Петра I бр.37, електронске поште на e-mail: olja.jasovic@sobatocina.org.rs или nemanjakaric@sobatocina.org.rs или факсом: 034/6842-314) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

У том случају, наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. .

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 5/2015 Опрема за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“, према следећим елементима критеријума:

- цена 						0 - 90    бодова

- начин плаћања					0 - 5 	бодова

- гарантни рок					0 - 5    бодова

цена

Понуђач са најнижом ценом добија 90 бодова. Понуђач са већом понуђеном  ценом добија бодове према следећем обрасцу:

Цмин                                  Ц     – број бодова

Ц = 90  x   _______                         Цпон– понуђена цена

Цпон                                                 Цмин – најнижа понуђена цена

начин плаћања

100 - Апон                          А     – број бодова

А = 5  x   ___________                    Апон – понуђени аванс у %

100

гарантни рок

ГРпон              ГР   –  број бодова

ГР = 5  x   _______       ГРпон – понуђени гарантни рок у годинама

ГРмакс            ГРмакс – најдужи понуђени гарантни рок у годинама

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају када постоје две или више понуда са  једнаким бројем бодова Наручилац ће изабрати понуду оног Понуђача који има нижу цену.

У случају да је и цена иста, предност ће имати онај понуђач који је понудио краћи рок уградње добара.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве, дат је у поглављу XIII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона о јавним набавкама (удаљемтексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-маил olja.jasovic@sobatocina.org.rs и nemanjakaric@sobatocina.org.rs, факсом на број: 064/6842-314  или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права садржи:

- назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

- назив и адресу наручиоца;

- податке о јавној набавци која је предмет захтевам односно о одлуци наручиоца;

- повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

- чињенице и доказе којима се повреде доказују;

- потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о ЈН;

- потпис подносиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 4. Овог одељка (рок из става 3. члана 149. ЗЈН), сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 4. и 5. овог одељка (роковиизстава 3. и 4. члана 149. ЗЈН), а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права, које садржи податке из Прилога 3Љ из ЗЈН.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 120.000 динара, на следећи начин:

Број рачуна: (број- 840-30678845-06),

Позив на број: (број или ознака јавне набавке)

Сврха плаћања: ЗЗП, Назив наручиоца, број или ознака јавне набавке

Корисник: БуџетРепубликеСрбије.

Поступак заштите права у поступцима јавних набавки прописан је чл. 138. до 167. ЗЈН.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Одлука о дедели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара - опреме за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом - ЈН број 5/2015

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Опрема за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења, са монтажом

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Аванс (%) максимално 5% |  |
| Рок важења понуде |  |
| Гарантни период (минимално 5 година) |  |
| Рок уградње добара (максимално 30 дана од дана увођења у посао) |  |
| Рок за почетак испоруке и уградње добара је најкасније 30 календарских дана од дана закључења уговора. |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________	________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

Уговорне стране:

1. Фонд за уређење грађевинског земљишта, пољопривредног земљишта, водопривреду, шумарство и заштиту животне средине и комуналну делатност општине Баточина, 34227 Баточина, Kраља Петра I бр. 37, ПИБ: 101220644, мат.бр.17271709, тек.рачун: 840-314644-06, кога заступа вд директора Срђан Лепојевић    (даље: Наручилац)

2.  ______________________________________________________________, адреса:_________________________________________ ПИБ:______________, матични број: _____________,

број рачуна: ______________________________

кога заступа ______________________________

Члан групе ______________, адреса _______________________, ПИБ: ________________ матични број: _________________

Члан групе ____________________, адреса __________________, ПИБ: _______________ матични број: _________________, чији је заступник ________________________________ ( у даљем тексту Испоручилац )

Усвојена понуда: број __________ ( заводни број понуђача), од __.__. 2015.године

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Набавка опреме за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења са монтажом

УВОДНЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Наручилац је по позиву објављеном на Порталу јавних набавки и својој интернет страници спровео отворени поступак за јавну набавку добара – опреме за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења са монтажом, број ЈН 5/2015 и донео одлуку о додели уговора Испоручиоцу ____________________________ из ______________ са најповољнијом понудом бр. ___________________ од _________________, која у потпуности одговара техничкој спецификацији из конкурсне документације и саставни је део уговора.

Наведена понуда је саставни део овог уговора па у складу с тим уговорне стране приступају закључењу овог Уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора су добра - опрема за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења са монтажом, наведени у техничкој спецификацији као саставном делу уговора.

Ради испоруке добара са монтажом који су предмет овог уговора, Испоручилац се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши све радове из техничке  спецификације.

ВРЕДНОСТ  ДОБАРА

Члан 3.

Уговорена цена добара износи укупно ___________________ динара без ПДВ-а (словима: _________________________________________________ ), односно _______________________ са ПДВ-ом, а утврђена је на основу понуде број ___________ од __________2015. године и јединичних цена из техничке спецификације.

Јединичне  цене су  фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су  одређене.

Осим вредности материјала са монтажом неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Испоручиоца.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Плаћање уговорене цене из претходног члана вршиће се на следећи начин:

- Аванс у висини од ________ % по достављању оверене авансне ситуације (попуњава испоручилац који захтева авансно плаћање) и истовременог достављања средства финансијског обезбеђења за повраћај плаћеног аванса,

- Остатак по испостави окончане ситуације за испоручену и уграђену опрему.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по испостављеној окончаној ситуацији из претходног става, изврши у две једнаке рате и то: прва рата најкасније до 15.05.2016.године и друга рата најкасније до 31.03.2017. године.

Члан 5.

Испоручилац је дужан да приликом потписивања уговора преда 3 (три) сопствене бланко менице које морају бити са клаузулама “безусловна”, “неопозива”, “наплатива на први позив”, ”без протеста”, и то:

- 1 (једну) меницу, као гаранцију за повраћај авансног плаћања, у износу који одговара висини уговореног аванса са ПДВ-ом, са роком важења најкраће до правдања аванса (доставља испоручилац који захтева авансно плаћање),

- 1 (једну) меницу, као гаранцију за добро извршење посла, у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана дуже од уговореног рока за завршетак радова,

- 1 (једну) меницу, као гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од 10% уговорене вредности без ПДВ-а, са роком важности 5 (пет) дана дуже од уговореног гарантног рока.

Менице и менична овлашћења морају бити прописно потписане и оверене од стране овлашћеног лица Испоручиоца, у складу са картаном депонованих потписа лица овлашћених за потпис. Уз менице достављају се и менична овлашћења, картон депонованих потписа и доказ о регистрацији меница код НБС.

Члан 6.

Испоручилац се обавезује да на оверу и плаћање Наручиоцу испостави ситуацију за уграђена добра и изведене радове, прегледану и потписану од стране стручног надзора, а наручилац се обавезује да ситуацију овери у року од пет дана од дана пријема.

Комплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Испоручилац доставља стручном надзору, који ту документацију чува до техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна. У супротном се неће извршити овера и плаћање испоручених и уграђених добара, што Испоручилац признаје без права приговора.

РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

Члан 7.

Испоручилац је у обавези да добра из предмета овог уговора испоручи и монтира у року од __________  дана од дана увођења у посао.

Дан увођења у посао, стручни надзор Наручиоца уписује  у грађевински дневник.

Дан завршетка уградње опреме стручни надзор констатује грађевинским дневником.

Утврђени рокови се  могу мењати само уз сагласност Наручиоца.

Члан 8.

Испоручилац има право на продужење рока само у случају:

- елементарних непогода и дејства више силе,

- у случају прекида рада изазваних актом надлежних органа за које није одговоран Испоручилац,

- у случају да временски услови онемогућавају квалитетно извођење радова по техничким прописима, што ће се евидентирати сваког дана уписом у грађевински дневник.

Захтев за продужење рока испоруке Испоручилац подноси најкасније 5 дана пре истека рока.

У случају да Испоручилац не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Испоручилац падне у доцњу са испоруком и монтажом, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 9.

Ако Испоручилац својом кривицом не изврши уговорене обавезе у року из члана 5. овог уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну од 1 ‰ од укупно уговорене цене за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од  укупно уговорене вредности.

Окончана ситуација за испоручену и уграђену опрему се трајно умањује за износ обрачунате уговорне казне.

Уколико је до задоцњења дошло из узрока за који извођач не одговара уговорна казна се неће наплатити.

Ако је доцња Испоручилаца проузроковала Наручиоцу штету већу од вредности уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац има право на накнаду штете за разлику преко уговорне казне.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац се обавезује да:

- обезбеди контролу над извршењем уговорних обавеза  преко својих стручних служби,

- обезбеди вршење стручног надзора над извођењем уговорених радова, о чему надзорном органу издаје посебно решење,

- учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун радова са Извођачем,

да изврши и друге обавезе  у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи.

ОБАВЕЗЕ ИСПОРУЧИОЦА

Члан 11.

Испоручилац се обавезује  да добра која су предмет овог Уговора монтира стручно и квалитетно у складу са важећим прописима, техничким условима и стандардима који важе за ту врсту посла, у складу са усвојеном понудом и предмером –техничком спецификацијом.

Испоручилац је у оквиру понуђене и уговорене цене за испоруку предметног добра са монтажом, такође дужан да:

- приликом извршења посла користи материјале доброг квалитета који одговарају стандардима прописаним конкурсном документацијом и у складу са техничким захтевима за извршење предметне врсте посла,

- изведе све припремне радове за рад на мрежи јавног осветљења,

- пре почетка монтаже Наручиоцу достави решење за одговорног извођача радова лице одговарајуће струке које је навео у конкурсној документацији,

- уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима који морају бити редовно потписивани од надзорног органа и одговорног извођача радова,

- омогући вршење стручног надзора,

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку материјала и опреме за извршење уговореног посла,

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на повећање трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику,

- о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са извршењем уговореног посла,

- у току извршења уговореног посла одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал,

- на погодан начин обезбеди и чува градилиште, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених радова,

- наручиоцу поднесе захтев за примопредају изведених радова, оверен од стране стручног надзора са предлогом окончане ситуације,

- комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну,

- отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова,у року који одреди Комисија,

- након завршетка радова уклони градилишне објекте, депоновани материјал и механизацију,

- да изврши и друге обавезе у складу са чланом 152. Закона о планирању и изградњи.

Члан 12.

Испоручилац се обавезује да овлашћеним представницима Наручиоца, на њихов захтев, пружи на увид сву документацију о извршеним радовима предвиђеним овим уговором.

Испоручилац је дужан да поступи по свим основаним примедбама Наручиоца, односно стручног надзора, те да уочене недостатке отклони о свом трошку.

Члан 13.

Испоручилац се обавезује да изврши обезбеђење градилишта тако што ће предузети све потребне мере за безбедност објекта, саобраћаја, околине и заштиту животне средине.

Испоручилац се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштите на раду, те сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.

Уколико Испоручилац не изврши наведене обавезе признаје искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси одговорност за сву насталу материјалну и нематеријалну штету при чему овај уговор признаје без права приговора.

ВИШКОВИ РАДОВА

Члан 14.

Уколико се током извођења уговореног посла појави потреба за извођењем вишкова радова Испоручилац је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор Наручиоца.

По добијању писмене сагласности Наручиоца, Испоручилац ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције радова из основне понуде Испоручиоца за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непромењиве. Вишкови радова ће се уговорити у складу са одредбама Посебних узанси о грађењу („Сл. лист СФРЈ„ бр. 18/77).

ДОДАТНИ (НЕПРЕДВИЂЕНИ) РАДОВИ

Члан 15.

У случају додатних радова исти ће се уговарати у преговарачком поступку без објављивања у складу са ЗЈН и мишљењем Управа за јавне набавке.

Испоручилац је обавезан да заједно са надзорним органом благовремено припреми и достави Наручиоцу документацију неопходну за спровођење преговарачког поступка.

Члан 16.

Испоручилац је дужан да по потреби а на захтев стручног надзора Наручиоца достави анализу цена за додатне радове. Тек по спроведеном преговарачком поступку, усвајању понуде за додатне радове од стране Наручиоца и закључењу уговора, Испоручилац може почети извођење додатних радова.

Члан 17.

Испоручилац је у обавези да по налогу стручног надзора и уз сагласност Наручиоца, приступити извођењу хитних непредвиђених радова, уколико је извођење нужно за стабилност објекта или за спречавања настанка штете, који се нису могли предвидети у току израде документације, у складу са чланом 36. став 1. тачка 3. ЗЈН.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 18.

Гарантни рок за квалитет радова, материјала, опреме и уређаја је _____ година (минимум 5 године) и почиње да тече од дана комисијске примопредаје.

Члан 19.

За укупан уграђени материјал  испоручилац мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

Уколико Наручилац преко стручног надзора утврди да уграђени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Члан 20.

У случају откривања недостатака у гарантном року Наручилац се обавезује да писмено о томе обавести Испоручиоца, у року од 10 дана од дана сазнања за недостатке.

Испоручилац се обавезује да у гарантном року из члана 18. овог уговора о свом трошку отклони све нађене недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова као и скривене мане.

Уколико Испоручилац не отпочне са отклањањем недостатака у року од 7 дана од пријема писаног захтева Наручиоца, Наручилац може наплатити гаранцију и ангажовати друго физичко или правно лице које ће отклонити недостатке на терет извођача.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака, Наручилац има право да од Испоручиоца захтева накнаду штете до пуног износа стварне штете.

ПРИМОПРЕДАЈА 	И КОНАЧАН ОБРАЧУН ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 21.

Испоручилац о завршетку посла који је предмет овог Уговора обавештава у писаној форми стручни надзор Наручиоца, а дан завршетка уградње уписује се у грађевински дневник. Примопредају изведених радова врши заједничка комисија Наручиоца и Испоручиоца.

Комисија сачињава записник о примопредаји који потписују сви чланови комисије.

По извршеној примопредаји Наручилац се обавезује да заједно са Испоручиоцем  комисијски сачини коначан обрачун изведених радова.

У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Испоручилац је обавезан да комплетну оригинал техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора (градилишну, атестну, записнике о испитивању, гарантне листове и упутства за употребу) записнички преда Наручиоцу.

Испоручилац по основу овереног записника о коначном обрачуну испоставља Наручиоцу окончану ситуацију.

Наручилац се обавезује да обезбеди технички преглед и пријем радова и употребну дозволу.

Грешке, односно недостатке које утврди Комисија за технички преглед и пријем радова Испоручилац мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Испоручилац не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца или ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће недостатке отклонити ангажовањем другог лица на терет Испоручиоца реализацијом менице за отклањање грешака у гарантном року.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 22.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац и Испоручилац признају:

- ако Испоручилац неоправдано касни са испоруком и монтажом опреме и не поштује уговорену динамику,

- ако Испоручилац посао изведе неквалитетно и не поступа по примедбама надзорног органа Наручиоца,

- ако изведени радови по квалитету не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова.

Члан 23.

Уговор се раскида писменом изјавом намере Наручиоца која се доставља Испоручиоцу, са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора.

Члан 24.

Сву штету која настане раскидом уговора сноси Испоручилац, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора.

Члан 25.

У случају раскида уговора Испоручилац је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања као и да Наручиоцу преда пресек изведених радова до дана раскида уговора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 26.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи објеката и одредбе Посебних узанси о грађењу.

Члан 27.

Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно применом позитивних законских прописа.

У случају да спор не може бити решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни суд у Крагујевцу.

Члан 28.

Овај уговор сачињен је у 6 истоветних примерака од којих 2 примерка за Испоручиоца и 4 за Наручиоца.

НАРУЧИЛАЦ                                                               ИЗВОЂАЧ

______________________                                     ___________________________

Срђан Лепојевић, вд директора                       (Потписати и оверити печатом)

IX  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ | УКУПНА ЦЕНА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Укупна цена за испоруку предметне опреме са монтажом |  |
| 2. | Остали зависни трошкови |  |
| 3. | Трошкови пдв-а |  |
| 4. | Укупна цена без пдв-а (1+2) |  |
| 5. | Зкупна цена са пдв-ом (1+2+3) |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- У колони 1 уписати укупну цену за набавку предметног добра

- У колони 2 уписати остале зависне трошкове

- З колони 3 уписати износ пдв-а

- У колони 4 уписати укупну цену предмета јавне набавке без пдв-а – за испоруку предметне опреме са монтажом + остали зависни трошкови (износ из колоне 1 + износ из колоне 2)

- У колони 5 уписати укупну цену предмета јавне набавке са пдв-ом – за испоруку предметне опреме са монтажом + остали зависни трошкови + износ обрачунатог пдв-а (износ из колоне 1 + износ из колоне 2 + износ из колоне 3)

Датум 					              Понуђач

М. П.

_________________________                    ________________________

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара -  опреме за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења са монтажом, бр. 5/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена

XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач........................................................................................... у поступку јавне набавке добара -  опреме за рационализацију потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења са монтажом бр. 5/2015, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XIII  СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

у претходне 3 године (2012., 2013. и 2014.)

| Инвеститор | Предмет уговора (врста добара) | Број уговора и број ситуације | Вредност ситуације без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |

Напомена: Уз попуњен образац доставити  уговоре са окончаним ситуацијама или уговоре са рачунима у вредности од најмање 25.000.000,00 динара без ПДВ-а, закључених  у претходне 3 године (2012., 2013. и 2014. година).

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

XIV ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

| РБ | Име и презиме | Радно место | Датум заснивања радног односа | Радни однос на одређено- неодређено, или привремени и повремени послови |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |

За предметну јавну набавку  неопходно је да понуђач обезбеди најмање:

- 1 дипл.ел. инж.  са лиценцом број 450.

- 5 извршиоца електро струке III или IV степена стручне спреме, од којих најмање 2 извршиоца оспособљена за безбедан и здрав рад на хидрауличној платформи

- 1 бравар

у радном односу на неодређено или одређено време  или ангажоване по основу уговора о повременим и привременим пословима.

Под материјалном и кривичном одговорношћу гарантујем за тачност података и да ће наведени извршиоци бити ангажовани за извршење предметне јавне набавке.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                   __________________

XV ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ КАПАЦИТЕТУ

| РБ | механизација –опрема (база) | рег.број | правни основ коришћења (власништво, закуп, лизинг) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |

Напомена: За предметну јавну набавку неопходно је да понуђач обезбеди најмање:

- хидраулична платформа са корпом минималне висине 15 м – 2 ком

- теретно возило носивости до 3 тоне – 1 ком

- радионицу за израду разводних ормана

Под материјалном и кривичном одговорношћу гарантујем за тачност података и изјављујем да ће наведена механизација и база  бити на располагању за извршење предметне јавне набавке.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.                             __________________

XVI ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

- ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

- ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА

На основу Закона  о меници и тачке 1, 2 и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета

Дужник – правно лице:	______________________________________________

Седиште – адреса:          ______________________________________________

Матични број: ____________________    ПИБ:_____________________________

У месту: _________________________  Дана: ____________________________

Текући рачун: _____________________  Код банке: _______________________

ИЗДАЈЕ ПОВЕРИОЦУ: _________________________________________________

Текући рачун: _____________________   Код банке: _______________________

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА КОРИСНИКА  БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ Предајемо вам бланко, соло меницу ____________ (број менице) и овлашћујемо __________________________________________, као Повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _______________ динара (10%, од вредности уговора /без ПДВ/), на име озбиљности понуде, по ЈНВВ број 5/2015.

Овлашћује се _________________________________________, као Поверилац, да у складу са конкурсном документацијом за наплату доспеле хартије од вредности - менице, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.

Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог закона, и истовремено изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по основу обавеза из конкурсне документације и потписаног и овереног меничног овлашћења за корисника бланко соло менице од ______. 2015.године.

Меница је важећа 60 (шездесет) дана од дана отварања понуде и у случају да у току трајања рока  дође до: промена лица овлашћених за заступање предузећа, лица одговорних за располагање средствима са рачуна Дужника, промена печата, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и других промена од значаја за правни промет.

Меница се може поднети на наплату најраније трећег дана од дана доспећа наведених обавеза Понуђача _______________________.

Датум издавања Овлашћења __. __. ____. године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ________________________________