|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Република Србија  Општина Баточина  Општинска управа  Одељење за имовинско-правне послове, урбанизам,  Грађевинарство-стамбено-комуналне, инспекцијске  Послове и инвестиције  Б А Т О Ч И Н А КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ БР.9 | | |
| **КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 9**  **ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ**  **ИСПОРУКА ВОДЕ** | | |
| 1. **Испорука воде** | | |
| 1. | Врши се трајна и континуирана испорука воде | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 2. | Обезбеђен пристисак воде на споју водоводног прикључка, под једнаким условима за све кориснике | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 3. | Предузете мере на отклањању узрока и последица прекида у снабдевању воде | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 3.1. | Обезбеђено привремено снабдевање корисника водом из цистерни - прекид дужи од 12 часова | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 3.2. | Радно ангажовани запослени и друга лица ради отклањања узрока прекида | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 3.3. | Путем средстава јавног информисања одамах обавештени корисници о разлозима прекида, времену трајања и дата посебна упутства | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 4. | Привремено ограничена испорука воде због ненаменске потрошње | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 5. | О планираном прекиду испоруке воде обавештени корисници преко средстава јавног информисања најмање три дана пре прекида | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 6. | О прекиду и поремећају у испоруци воде обавештена организациона јединица градске управе / општине | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 7. | Обезбеђена испорука воде у јавне сврхе | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 1. **Накнада за испоручену воду** | | |
| 1. | Утврђена накнада за испоручену воду очитавањем водомера | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 2. | Остављено писано обавештење о дану и часу накнадног очитавaњe водомера | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 3. | Утврђена накнада за испоручену воду проценом  /означити разлог/   * водомер неисправан или га нема * корисник два пута узастопно онемогућио очитавање * временске прилике зими нису омогућиле очитавање * није могуће заменити неисправан водомер из техничких разлога * кад је корисник прикључен на градску мрежу без техничких услова, без водомера или на други директан начин * за воду испоручену за јавне сврхе ако се количина не може мерити водомером * ако корисници пословног простора немају техничке услове за уградњу инднивидуалног водомера * ако се корисници воде у пословним зградама снабдевају водом преко заједничког водомера | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |
| 3.1. | утврђени нормативи потрошње воде у складу са категоријама корисника воде, бројем чланова домаћинства итд. | да- -бр. Бодова **20**  не- -бр. Бодова **0** |

|  |
| --- |
| Напомена: |
| **Максималан број бодова: Утврђени број бодова:**  **280** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА** | | |
| степен ризика | распон броја бодова | обележи утврђени степен ризика по броју бодова |
| Незнатан | **261 - 280** |  |
| Низак | **196 – 260** |  |
| Средњи | **131 – 195** |  |
| Висок | **66 – 130** |  |
| критичан | **0 – 65** |  |

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКАТ М.П. КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_