|  | 2014 |
| --- | --- |
|  | Company |

[КОНЦЕСИОНИ АКТ ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ]

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

Contents

 Појам концесије	4

 Предмет предложеног јавно-приватног партнерства и концесије, назнака географског подручја на којем би се обављала делатност ЈПП и циљеви у оквиру јавних задатака које треба остварити пројектом	4

o	Географско подручје на коме би се обављала концесиона делатност	5

o	К л и м а	5

o	Геостратешки положај	6

o	Природни ресурси	6

o	Земљиште	6

o	Ш у м е	7

o	Р у д е	7

 Разлози за давање концесије	7

 Одузимање поверених послова	9

 Утицај концесионе делатности на животну средину, на	10

инфраструктуру и друге привредне области, на ефикасно	10

функционисање техничко-технолошких система	10

За време уградње опреме	10

За време експлоатације објекта:	11

 Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку избора концесионара и преговарања	12

 Рок трајања концесије – образложење предложеног рока	12

 Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза, права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, и цене и опште услове за коришћење добара и обављање делатности	12

 Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, као и општи услови за коришћење добара и обављање делатности	14

 Цена комуналне услуге производње и дистрибуције топлотне енергије	14

 Подаци о накнадама које плаћају концедент и концесионар	14

  Пословни план, укључујући услове ЈПП, процену трошкова и анализу добијене вредности у односу на уложена средства, спецификације о финансијској прихватљивости ЈПП за јавно тело, спецификације у погледу финансирања пројекта и расположивости средстава, планирану расподелу ризика	15

  Предлог пројекта (преглед)	15

  Ограничења пројекта	16

 Параметри пројекта	16

 Техничке спецификације	16

 Процена нивоа енергетске ефикасности објекта и процеса	16

Очекивани ефекат који ће се добити реконструкцијом Градске топлане	17

 Потребне радње на локацијама које су предмет предложеног пројекта ЈПП	18

 Опрема која се уграђује	18

 Пословни план	19

 Капитални трошкови	20

 Управљање ризицима пројекта	24

Анализа ризика	25

  Модел јавног уговора за давање концесије ради обављања комуналне делатности	28

#  Појам концесије

Чланом 10. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС«, бр. 88/2011) је дефинисано да је концесија, у смислу овог закона, уговорно ЈПП са елементима концесије у коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење природног богатства, односно добра у општој употреби која су у јавној својини или обављања делатности од општег интереса, које надлежно јавно тело уступа домаћем или страном лицу, на одређено време, под посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од стране приватног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер сноси ризик везан за комерцијално коришћење предмета концесије.

##  Предмет предложеног јавно-приватног партнерства и концесије, назнака географског подручја на којем би се обављала делатност ЈПП и циљеви у оквиру јавних задатака које треба остварити пројектом

Предмет предложеног ЈПП је уступање услуге производње и дистрибуције топлотне eнергије у Вароши Баточина.

Одредбама члана 68. Закона о ефикасном коришћењу енергије ( ''Службени гласник РС '', број 25/2013)  прописана је дужност свих органа и институција јавног сектора да предузимају мере за побољшање енергетске ефикасности у објектима које користе, односно у оквиру обављања својих делатности, спроводећи мере које стварају највеће енергетске уштеде у најкраћем временском периоду.  Систем даљинског грејања на територији места Баточине, поверен је ЈКП-у ''7. Јули'' из Баточине, на основу Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС», бр.129/07 и 83/14), Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр. 88/11), као и одредбама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП-а ''7. Јули'' Баточина, број 020-147/13-01 од 15.03.2013.године. Општина Баточина је као оснивач ЈКП-а ''7. Јули'' из Баточине, примила захтев овог предузећа за финансирање радова на ремонту градске топлане и опреме, која представља саставни део овог система. Такође су у захтеву наведена огромна дуговања овог предузећа према добављачима, која износе 23.008.247,96. С друге стране, ово предзеће се налази у блокади, у износу од 34.620.203,57 динара, од  01.04.2014. године.  Имајући у виду ову чињеницу, евидентно је да ЈКП не може, из законских, процедуралних и финансијских разлога, ни покренути, ни спровести поступак јавне набавке за набавку енергената, као ни за набавку радова на ремонту опреме и система даљинског грејања, без кога исти не може ни да функционише. Локална самоуправа је на предлог јавног предузећа покренула поступак јавно-приватног партнерства, у нади да ће на овај начин решити горући проблем, који је пред нама. С обзиром да локална самоуправа, на основу Закона о комуналним делатностима дужна да врши поверавање комуналних делатности, као и да брине о комуналној инфраструктури,   донета је скупштинска Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства, које ће се спровести са концесијом, будући да ће комплетне активности у области пружања услуга даљинског грејања, као и наплате исте бити поверене приватном партнеру.

Сходно наведеном, треба напоменути да је предмет концесије поверавање обављања делатности даљинског система грејања на територији насељеног места Баточина.

## Географско подручје на коме би се обављала концесиона делатност

Територија општне Баточина смештена је у средишњем делу Србије и захвата источне

делове Шумадије. Налази се у Централној Србији, у региону Шумадијског и Поморавског округа, односно субрегиону (округу) Шумадије. Општина Баточина је једна од седам општина Шумадијског округа којој припададоњи део сливног подручја Лепенице и западни део великоморавске долине.

Укупна површина општине је 136 км2, што чини 5,69% укупне површине Шумадијског округа, 2,71% региона Шумадије и Поморавља, односно 0,24% укупне површине Централне Србије и 0,15% површине Републике. На северу и североистоку граничи се са лаповском, на истоку са свилајначким, југоистоку са јагодинским, југозападу и западу са крагујевачком и на западу и северозападу са рачанском општином. Укупна дужина граница износи 59 км. Најкраћа је према општини Свилајнац, дуга око 5 км, а најдужа према крагујевачкој општини – приближно 20 км.

Овако ограничена баточинска општина има неправилан облик. Правцем исток-запад пружа се ваздушним путем у дужини од око 20 км, а правцем север-југ око 14,5 км.

Административно-управно седиште општине је варошица Баточина, која се налази у северном делу општинске територије на 440 08!15“ северне географске ширине и 210 05!15“ источне географске дужине. Лоцирана је у долини Велике Мораве, на месту где се долина Лепенице спаја са долином Велике Мораве. Већи део насеља је смештен у алувијалној равни на левој страни Лепенице. Средишни део је у ужој алувијалној равни на надморској висини од око 111 м, док се ивични делови простиру на додиру равни и стране и достижу максималну надморску висину од око 160 м.

По попису из 2002. године варошица Баточина је бројала 5.918 становника, односно 1.678 домаћинстава.

Поред варошице и села Баточина, на територији општине налази се и 10 сеоских насеља : Прњавор, Којево, Жировница, Доброводица, Брзан, Милатовац, Никшић, Бадњевац, Градац и Црни Као. У насељима општине је по попису из 2002. године живело 12.220 стално насељених становника у 3.777 доманћистава. Просечна густина насељености је, у односу на попис из 1991. године када је износила 100 ст/км2  пала на 97 ст/км2.

## К л и м а

Општина Баточина одликује се умереном континенталном климом са специфичностима која се манифестује као елементи хумидне и микротермалне климе. Низијски климат баточинског подручја има средње температуре годишњих доба : 1,10 за зиму, 11,30 за пролеће, 21,20 за лето и 120 за јесен.

На основу ових података се може закључити да већи део баточинског климатског подручја одликују релативно хладне зиме, умерено топла лета и јесени топлије од пролећа. У зависности од подручног рељефа и расподеле ваздушног притиска, јављају се и различити ветрови. У северним и североисточним деловима општине присутни су источни и југоисточни ветрови кошавског карактера, док у осталим деловима преовлађују југозападни и северозападни ветрови. Олујни и јаки ветрови су реткост и јављају се једном у периоду од две до три године, углавном у зимским месецима. Обилнији кишни периоди су током јесени и пролећа – око 150 кишних дана у години.

Основни климатски подаци овог поднебља који су приказани дати су на основу  мерења најближе метеоролошке станице у Крагујевцу :

- најхладнији месец (јануар) – просечна температура – 0,40C

- најтоплији месец (јул) – просечна температура 22,10C

- просечна годишња температура  11,40C

- највлажнији месец (децембар) – просечна влажност 83%

- најсушнији месец (јун) – просечна влажност 68%

- просечне годишње падавина 651 л/м2

- број дана преко 250C – 98 дана

- број дана са јако ниском температуром (испод 00C) – 80 дана

- број дана под снегом – 37 дана

- просечна дебљина снежног покривача - 20 цм

- највише падавина – месец јун – просек 85 л/м2

- најмање падавина – месец фебруар – просек 36 л/м2

## Геостратешки положај

Општина Баточина данас има повољан геостратешки положај, захваљујући, пре свега, савременим друмским и железничким путним правцима који пролазе кроз ову општину.

Модернизација друмске мреже и железничка саобраћајна повезаност са свим деловима земље, имала је велики утицај на подручју које је у привредном погледу усмерено ка Крагујеввцу. Међутим, захваљујући добрим саобраћајним везама са осталим значајним привредним центрима и великим градовима у Србији, омогућена је трговинска размена и успостављање тржишно-економских односа са ширим подручјем према Беграду, Новом Сади и Нишу.

Посебан значај имају удвојена друмско-железничка Балканска магистрала и удвојена друмско-железничка Лепеничка трансверзала.

Баточина се налази на 105 км аутопута Београд – Ниш (аутопут Е-75, који је део коридора А-10), у непосредној близини саобраћајне петље. Кроз Баточину пролази магистрални пут М-11.1 : Баточина – Крагујевац – Кнић – Чачак. Баточина се регионалним путем Р – 214 повезује са Лаповом, Великом Планом и Јагодином, а регионалним путем преко Трске са Рачом.

Кроз територију општне пролазе две веома важне магистралне пруге : Београд – Ниш – Скопље и Лапово – Крагујевац – Краљево.

## Природни ресурси

### Земљиште

На једном делу општине – на свим заравнима и вишим теренима (побрђима), квалитет земљишта је такво да је погодно за развој виноградарства, воћарства и ратарску производњу. Из тих разлога, врло често на нижим побрђима има појасева виногорја и воћњака, док се на вишим побрђима, поред винограда и ораница срећу и појасеви прошарани мањим забранима и ливадама.

Други тип земљишта који се јавља је смоница и има неповољна физичка својства.

Најплоднији тип земљишта јавља се у долинама Велике Мораве, Лепенице и њихових притока. У подручјима каја су заштићена од поплава, ово земљиште је изузетно погодно за разноврсну ратарску производњу, поврћа, кукуруза и шећерне репе, док је у другим деловима углавном под ливадама.

### Ш у м е

Данас површине под шумама износе 1824 ha. Од ових површина, 456 ha се налази у власништву државе, а остатак од 1368 ha у приватном власништву.

Најочуванији шумски комплекс је Рогат који се простире на површини од 456 ha и обухвата територију Баточине, Брзана и Доброводице.

У осталим деловима општине шуме су се задржале у виду мањих лугова и забрана, са мешовитом шумском вегетацијом коју чине храст, буква, багрем, липа, цер, јела и граб.

### Р у д е

Подручје општина бточина поседује значајна рудна налазишта. Најважније руде су :

- доломит

- кварц

- тремолит

- биотитско-мусковитски шриљци

- кварцити и др.

#  Разлози за давање концесије

Разлози, односно оправданост за давање предметне концесије, садржани су у законској обавези општине Баточина да обезбеди организацију обављања даљинског грејања на територији насељеног места, а што је дефинисано:

  Чланом 178. Закона о ефикасном коришћењу енергије ( ''Службени гласник РС '', број 25/2013) одређено је да надлежни орган јединице локалне самоуправе својим прописом утврђује услове и начин обезбеђења континуитета у снабдевању топлотном енергијом купаца на свом подручју, права и обавезадистрибутера топлотне енергије, права и обавезе купаца зоплотне енергије, доноси тарифне системе, издаје лиценце, доноси тарифне ставове и даје сагласност на цене топлотне енергије и прописује друге услове којима се обезбеђује редовно и сигурно снабдевање купава топлотном енергијом, у складу са Законом.

 чланом 20, тачка 5. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС»,бр.129/07) је дефинисано да општине преко својих органа у складу са Уставом и Законом уређују и обезбеђују обављање и развој комуналне делатности – производања и снабдевање паром и топлом водом.

 чланом 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр.88/11) је дефинисано да су комуналне делатности у смислу овог закона делатности пружања комуналних услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица код којих је јединица локалне самоуправе дужна да створи услове за обезбеђење одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета, као и надзор над њиховим вршењем, као и да су комуналне делатности делатности од општег интереса, али и да је као комунална делатност, између осталог, дефинисана и производња и дистрибуција топлотне енергије

 чланом 4, став 1. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС»,бр. 88/11) је дефинисано да јединица локалне самоуправе, у складу са овим законом, обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује

обављање комуналних делатности и њихов развој,

 чланом 4, став 3. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС»,бр. 88/11) је дефинисано да јединица локалне самоуправе уређује у складу са законом услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности обезбеђујући нарочито:

- одговарајући обухват, обим и квалитет комуналних услуга, који подразумева нарочито: здравствену и хигијенску исправност према прописаним стандардима и нормативима, тачност у погледу рокова испоруке, сигурност и заштиту корисника у добијању услуга, поузданост, приступачност и трајност у пружању услуга;

- развој и унапређивање квалитета и асортимана комуналних услуга, као и унапређивање организације рада, ефикасности и других услова пружања услуга;

- сагласност са начелима одрживог развоја;

- ефикасно коришћење ресурса и смањење трошкова обављања комуналних делатности успостављањем сарадње две или више јединица локалне самоуправе и другим активностима када за то постоји могућност;

- конкуренцију у обављању делатности.

 чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр.88/11) којим је дефинисано да се поверавање обављања комуналне делатности врши на основу одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о начину обављања комуналне делатности и уговора о поверавању, осим када се оснива јавно предузеће, као и да се на поступак поверавања обављања комуналне делатности, када вршилац добија право да финансирање обављања комуналне делатности обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од корисника услуга, примењују одредбе закона којим се уређују концесије,

 чланом 9. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС», бр.88/11) је дефинисано да уколико је одлуком о начину обављања комуналне делатности предвиђено да ће комуналну делатност обављати јавно предузеће, црква или верска заједница, не постоји обавеза спровођења поступка предвиђеног законом којим се уређују концесије, већ се вршилац комуналне делатности може одредити у одлуци о начину обављања комуналне делатности,

 кроз организацију обављања услуга даљинског грејања корисника на територији насељеног места Баточине, потребно је обезбедити првенствено адекватан квалитет и јачину топлотне енергије за грејање домаћинстава, школа, јавних институција, здравствених установа и осталих корисника система а сходно одредбама Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП-а ''7. Јули'' Баточина, број 020-147/13-01 од 15.03.2013.године.

Општина Баточина је као оснивач ЈКП-а ''7. Јули'' из Баточине, примила захтев овог предузећа за финансирање радова на ремонту градске топлане и опреме, која представља саставни део овог система. Такође су у захтеву наведена огромна дуговања овог предузећа према добављачима, која износе 23.008.247,96. С друге стране, ово предзеће се налази у блокади, у износу од 34.620.203,57 динара, од  01.04.2014. године.  Имајући у виду ову чињеницу, евидентно је да ЈКП не може, из законских, процедуралних и финансијских разлога, ни покренути, ни спровести поступак јавне набавке за набавку енергената, као ни за набавку радова на ремонту опреме и система даљинског грејања, без кога исти не може ни да функционише. Локална самоуправа је на предлог јавног предузећа покренула поступак јавно-приватног партнерства, у нади да ће на овај начин решити горући проблем, који је пред нама. С обзиром да локална самоуправа, на основу Закона о комуналним делатностима дужна да врши поверавање комуналних делатности, као и да брине о комуналној инфраструктури,   донета је скупштинска Одлука о покретању поступка јавно-приватног партнерства, које ће се спровести са концесијом, будући да ће комплетне активности у области пружања услуга даљинског грејања, као и наплате исте бити поверене приватном партнеру.

Основни разлози за примену концепта јавно-приватног партнерства јесу јасна алокација одговорности, подела ризика и рок трајања партнерства. Подела ризика омогућава, да сваки од партнера преузме ризик којим може да управља на најадекватнији начин, чиме се постиже већа ефикасност ових пројеката. Концепт јавно-приватног партнерства у случају пројекта реконструкције постојећег система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, ослобађа јавног партнера доброг дела трошкова које би иначе морао да сноси и смањује проблем фискалног притиска, а истовремено му омогућава да користи управљачке, техничке, финансијске и иновативне способности приватног партнера.

Јавно-приватно партнерство (даље ЈПП) представља оквир заједничке акције јавног сектора (Општина Баточина) и капитала приватног партнера, ради обезбеђења функционисања делатности од општег интереса (производње и снабдевања топлотном енергијом) и ефикасног и економски одрживог развоја инфраструктуре.

Изабрана опција пројекта је: Јавно-приватно партнерство са елементима концесије.

Повољност за Јавног партнера је чињеница да у току свих фаза пројекта сарађује само са једним приватним партнером, а не са више различитих субјеката (пројектни бирои, дистрибутери енергије, произвођачи опреме, државне и финасијске институције итд.). Поред тога, ова каратеристика »све-на-једном-месту«, у великој мери смањује трошкове пројеката.

Обавеза приватног партнера је да од Јавног партнера преузима потпуну одговорност за пројектовање, реконструкцију, финансирање, управљање, одржавање инфраструктуре, производњу и снабдевање топлотном енергијом.

#  Одузимање поверених послова

Чланом 53, ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама  («Службени гласник РС», бр. 88/2011) је дефинисан начин престанка ЈПП-а, односно дефинисано је да ЈПП са или без елемената концесије престаје:

1) испуњењем законских услова;

2) раскидом јавног уговора због јавног интереса;

3) споразумним раскидом јавног уговора;

4) једностраним раскидом јавног уговора;

5) правноснажношћу судске одлуке којом се јавни уговор оглашава ништавим или поништава.

Чланом 53, ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011) је такође дефинисано и да JПП са или без елемената концесије престаје испуњењем законских услова:

1) истеком рока на који је закључен јавни уговор;

2) смрћу приватног партнера, односно ликвидацијом или стечајем приватног

партнера.

Истим чланом, ставом 3. је дефинисано и да изузетно од става 2. тачка 2) овог члана ЈПП са или без елемената концесије не мора престати ликвидацијом или стечајем члана конзорцијума, ако најмање један члан конзорцијума преузме неограничено солидарно обавезу испуњења дела јавног уговора члана конзорцијума који је ликвидиран, односно над којим је окончан стечајни поступак, уз претходну сагласност јавног партнера.

Превремени раскид јавног уговора због пропуста приватног партнера је дефинисан чланом 54, ставом 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011), а у коме се наводи да јавни партнер може једнострано раскинути јавни уговор у следећим случајевима:

1) ако приватни партнер у случају концесије није платио концесиону накнаду више од два пута узастопно или континуирано неуредно плаћа концесиону накнаду;

2) ако приватни партнер не обавља јавне радове или не пружа јавне услуге према стандардима квалитета за такве радове, односно услуге на начин како је договорено јавним уговором;

3) ако приватни партнер не спроводи мере и радње неопходне ради заштите добра у општој употреби, односно јавног добра, ради заштите природе и културних добара;

4) ако је приватни партнер дао неистините и нетачне податке који су били одлучујући за оцену његове квалификованости приликом избора најповољније понуде;

5) ако приватни партнер својом кривицом не започне са извршавањем јавног уговора у уговореном року;

6) ако приватни партнер обавља и друге радње или пропушта да обави неопходне радње које су у супротности са јавним уговором;

7) ако је приватни партнер пренео на треће лице своја права из јавног уговора без претходног одобрења јавног партнера;

8) у другим случајевима у складу са одредбама јавног уговора и општим правилима облигационог права и прихваћеним правним правилима за конкретну врсту уговора.

Чланом 54, ставом 2. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011) је дефинисано да се критеријуми на основу којих јавни партнер утврђује постојање разлога за раскид јавног уговора из става 1. тач. 2) до 7) овог члана утврђују јавним уговором.

Ставом 3. истог члана ја дефинисано да пре једностраног раскида јавног уговора, јавни партнер мора претходно писаним путем упозорити приватног партнера о таквој својој намери и одредити примерени рок за отклањање разлога за раскид јавног уговора и за изјашњавање о тим разлозима, где је ставом 4. поменутог члана дефинисано да ако приватни партнер не отклони разлоге за раскид јавног уговора у року из става 3. овог члана, јавни партнер раскида јавни уговор.

Чланом 54, ставом 5. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама («Службени гласник РС», бр. 88/2011) је дефинисано да у случају једностраног раскида јавног уговора од стране јавног партнера, јавни партнер има право на накнаду штете коју му је проузроковао приватни партнер у складу са општим правилима облигационог права.

Ставом 6. поменутог члана је дефинисано да се на последице превременог раскида јавног уговора због пропуста приватног партнера примењују посебна правила утврђена јавним уговором као и општа правила облигационог права.

#  Утицај концесионе делатности на животну средину, на

# инфраструктуру и друге привредне области, на ефикасно

# функционисање техничко-технолошких система

Поверавање обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на територији места Баточине је значајно са аспекта обезбеђивања адекватног снабдевања топлотном енергијом, током зимског периода, свих корисника који исказују захтеве за коришћењем услуга даљинског система грејања .

На овакав начин се стварају потребни услови за нормално свакодневно функционисање корисника током зимског периода, који немају алтернативне начине грејања, а међу којима су школе, здравствене установе, јавне установе, приватни корисници, али и привреда, што значи различите категорије становништва и корисника, који су зависни од система.

- Када је у питању утицај концесионе делатности на животну средину, овај моменат можемо посматрати са више аспеката, у зависности од фазе развоја пројекта:

## За време уградње опреме

Могуће промене и утицаји на животну средину за време уградње опреме у котловско постројење и извођења грађавинских радова на објекту су занемарљиви, локалног карактера и привремени. У фази уградње неће доћи до трајне деградације површинског слоја земљишта у значајном проценту. У тој фази ће доћи до локалне запрашености околног терена и буке због рада грађавинских машина, опреме и транспортних средстава. Носилац пројекта ће максимално скратити ову фазу тако да су могући утицаји који су наведени краткотрајни и локалног карактера. Током уградње опреме треба спровести све мере предвиђене техничком  документацијом, а које се односе на отклањање штетности и опасности које се могу јавити у периоду уградње опреме и делова. Може се закључити да ће утицај на животну средину за време уградње опреме бити прихватљив.

## За време експлоатације објекта:

Животна средина је уређен простор који се састоји из више подсистема (ваздух, вода, земљиште, ниво буке, климатски услови и комунална инфраструктура) који се одражава кроз њихово узајамно дејство, а процес загађивања се може развијати у простору и времену у сваком подсистему посебно са индиректним дејством на друге подсистеме.

Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима, стандардима и роковима за њихово спровођење:

- За изградњу планираног пројекта није потребно исходовати Решење о грађевинској дозволи, а потребно је извршити пријаву почетка извођења радова, код стране надлежног  органа градске управе.

- Планирани пројекат мора да се извести у свему према техничкој документацији, који су добили позитиван извештај техничке контроле од стране овлашћене организације.

- Уређаји за искључивање и нужно заустављање морају бити познати особљу и лако приступачни, прилаз до њих се мора одржавати без препрека (сем тога мора се периодично испитати њихова функционалност).

- Треба означити места где се налазе апарати за почетно гашење пожара.

- Носилац пројекта ће правити записник о следећем:

- било које недозвољено ослобађање у води, ваздуху и земљишту,

- било који квар или престанак рада које могу да буду потенцијални узроци загађења

- било који акцидент који има последице на животну средину

- Носилац пројекта мора наведене записнике (тражене) учинити доступним надлежном органу у циљу инспекције у било ком тренутку.

- Обавезе испоручиоца опреме, односно извођача радова према инвеститору је: достављање у 3 (три) примерака комплетне пројектне документације за извођење, достављање атеста за опрему, као и достављање извештаја од испитивања.

- Пре пуштања у рад пројекта, неопходно је извршити снимање изведеног стања у оквиру кога ће се утврдити како су изведена пројектована решења и мере заштите  животне средине предвиђене техничком документацијом.

#  Минималне техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку мора да испуњава да би му се омогућило учествовање у поступку избора концесионара и преговарања

Техничке, финансијске и искуствене квалификације које учесник у поступку мора да испуњава (цена услуге грејања, финансијски капацитет, пословни капацитет, банкарске гаранције и сл.) дефинисаће су у оквиру јавног позива и конкурсне документације, где ће критеријуми за бодовање и избор најповољније понуде такође бити дефинисани у оквиру јавног позива и конкурсне документације, уз напомену да ће бити изабрана најповољнија понуда за одређену групу линија на основу поменутих критеријума.

Услов који учесник у поступку мора да испуњава је да је регистрован за обављање делатности производње и снабдевања паром и топлом водом, у периоду не краћем од 5 година.

#  Рок трајања концесије – образложење предложеног рока

Рок трајања концесије – поверавања обављања делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на територији места Баточине је минимум 20 година.

Образложење предложеног рока је садржано у одредбама Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11), где треба истаћи да је:

 чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл.гласник РС», бр. 88/11) дефинисано да се рок на који се закључује јавни уговор одређује на начин који не ограничава тржишну утакмицу више него што је то потребно да се обезбеди амортизација улагања приватног партнера и разуман повраћај уложеног капитала, истовремено узимајући

у обзир ризик који је повезан са комерцијалним коришћењем предмета уговора, али и да рок из става 1. овог члана не може бити краћи од пет година ни дужи од 50 година, уз могућност да се након истека уговореног периода закључи нови уговор уз избор приватног партнера

на начин и у поступку прописаном овим законом,  чланом 18. Закона о јавно–приватном партнерству и концесијама («Сл. гласник РС», бр. 88/11) је такође дефинисано да када се јавним уговором додељује концесија, рок се утврђује у складу са овим законом, осим ако

рок на који се даје концесија није одређен посебним прописом којим се уређује област из које је предмет концесије.

#  Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза, права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, и цене и опште услове за коришћење добара и обављање делатности

 Подаци о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начин плаћања, давања гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза

У погледу новчаних средстава, које је потребно уложити, односно у погледу финансирања пројекта, приватни партнер има обавезу, да са својим средствима изврши све потребне радове до пуштања у рад опреме у котларници. По овом пројекту комплетно финансирање изградње нових топлотних извора у постојећој Топлани је обавеза приватног партнера.

У погледу економске ефикасности и врсте и износе средстава обезбеђења, које  треба да обезбеде партнери у пројекту видљива су више аспеката и то :

- Приватни партнер улаже своја средства за изградњу наведених извора топлоте тако да јавни партнер у том смислу нема никаквих финансијских обавеза.

- Приватни партнер кроз продају произведене топлотне енергије на излазу из

котларнице, а очитане на калориметрима, покрива трошкове енергената, електричне енергије за сопствену потрошњу котларнице, зараде радника који ће бити директно ангажовани за вођење производње топлотне енергије, текуће и инвестиционо одржавање опреме у котларници и остале трошкове.

- Приватни партнер  ће у свом интересу, производњу топлотне енергије у

котларници вршити економично, продуктивно и рентабилно, како би током уговореног времена, сукцесивно вршио повраћај уложених средстава у комплетну изградњу топлотних извора.

- Јавни партнер ће уступити постојећи објекат градске топлане са уграђеном опремом, ако и дистрибутивну мрежу до крајњих корисника

Што се тиче осталих података о потребним новчаним и другим средствима и динамици њиховог улагања, начину плаћања и сл., треба истаћи да је Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, број 020-836/93-01 од 31.12.2013. године, дефинисано да се средства за обављање услуга производње и дистрибуције топлотне енергије обезбеђују из цене услуге.

Треба напоменути да ће давање гаранција или других средстава обезбеђења за извршавање концесионих обавеза бити дефинисано Јавним позивом, односно дефинисано је да понуда обавезно садржи и:

 оргиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 500.000,00 динара са роком важности до 20 дана дуже од дана јавног отварања понуде;

 оргинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% укупне процењене вредности концесије са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за испуњење уговорне обавезе;

 тражене банкарске гаранције и изјаве морају бити безусловне, неопозиве, наплативе на први позив без права на приговор и морају имати исправно попуњен рок, износ и месну надлежност и не могу садржати: додатне услове, краће рокове од оних које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио Наручилац, промењену месну надлежност за решавање спорова одређену у моделу Уговора, нити услове везане за пословну политику банака.

#  Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, као и општи услови за коришћење добара и обављање делатности

Права и обавезе концесионара према корисницима услуга које су предмет концесије и питања везана за подношење приговора од стране тих корисника, питања услова и начина вршења надзора, као и општи услови за обављање предметне делатности, дефинисани су одредбама Закона о ефикасном коришћењу енергије ( ''Службени гласник РС '', број 25/2013) Закона о јавно – приватном партнерству и концесијама («Сл. Гласник РС», бр. 88/11), као и Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, број 020-836/93-01 од 31.12.2013. године уз напомену да ће предметна тематика бити дефинисана и одредбама јавног уговора о поверавању обављања делатности производње и дистрибуције топлотне енергије.

Најзначајнија обавеза концесионара према корисницима услуга јесте сигурно обезбеђивање услуге грејања адекватног квалитета корисницима, који су прикључени на систем.

Сви корисници, прикључени на систем грејања имају право подношења приговора на квалитет пружене услуге грејања и то са аспекта јачине топлотне енергије која се емитује у просторијама крајњих корисника, временског интервала, у оквиру којег се пружа услуга грејања, лао и са аспекта рада служби које врше одржавање система, наплату услуге, као и проверу квалитета услуге.

Инспекцијски надзор над обављањем делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на територији општине Баточина обављају надлежне инспекцијске службе (комунална инспекција, инспекција рада, еколошка инспекција и сл.).

#  Цена комуналне услуге производње и дистрибуције топлотне енергије

Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, број 020-836/93-01 од 31.12.2013. године, дефинисано да се средства за обављање услуга производње и дистрибуције топлотне енергије обезбеђују из цене услуге, али и да се цене комуналне услуге из става 1. овог члана образују се на основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних одговарајућим законом, уз сагласност Општинског већа. Без обзира на чињеницу да ће се додељивањем концесије приватном партнеру, ове услуге наћи у директној ингеренцији приватног партнера, Општинско веће ће и након доделе концесије давати сагласност на цене, које се морају кретати у оквиру законски прописаних оквира.

#  Подаци о накнадама које плаћају концедент и концесионар

Избор приватног партнера извршио би се у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама у отвореном поступку јавне набавке у коме би се бодовали следећи критеријуми:

- Рок трајања концесије

- Висина концесионе накнаде за обављање комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије на територији Варочши Баточина, коју би Концесионар плаћао Конценденту.

У складу са наведеним, висина концесионе накнаде биће дефинисана, након избора приватног партнера и износиће одговарајући проценат оствареног бруто прихода од наплате услуге грејања. Наведена накнада плаћаће се у месечним интервалима. Ближи детаљи биће дефинисани коначним уговором о концесији.

Уколико се деси да не буде исплаћена концесиона накнада Концедент ће наплатити камату на неизвршене уплате у складу са прописима.

Концедент неће имати обавезу плаћања накнада Концесионару.

#   Пословни план, укључујући услове ЈПП, процену трошкова и анализу добијене вредности у односу на уложена средства, спецификације о финансијској прихватљивости ЈПП за јавно тело, спецификације у погледу финансирања пројекта и расположивости средстава, планирану расподелу ризика

У складу са стратешким циљевима општине Баточина, као и са националним циљевима у домену управљања комуналним услугама, а имајући у виду циљеве у области заштите животне средине, неопходно је свеобухватно, са свих наведених аспеката обухватити услугу производње и дистрибуције топлотне енергије на територији Вароши Баточине, која предствља административни центар општине Баточина. Локална самоуправа општине Баточине, је посвећена циљевима побољшања и унапређења квалитета живота и стандарда својих грађана, те у том контексту велики значај придаје развоју комуналних услуга.

##   Предлог пројекта (преглед)

Сврха пројекта је обезбеђење стандардизоване услуге снабдевања топлотном енергијом, као и пружање квалитетне услуге свим заинтересованим корисницима са територије Вароши Баточина. Пројекат садржи и елементе управљања комуналним трошковима, све улазне елементе цене и приходе. Важан део пројекта такође представља и сам аспект заштите животне средине, који ће се постићи увођењем и применом нових технологија, алтернативнм врстама горива, којима се постиже мање загађивање, а већа економска исплативост пројекта.

Циљ овог пројекта је да обезбеди :

- сигурност  места Баточина у снадбевању топлотном енергијом,

- растерећење буџета места Баточина за субвенционисање набавки енергената, обзиром да ће исте обезбеђивати приватни партнер – произвођач топлотне енергије,

- прикључење нових корисника топлотне енергије,

- растерећење  локалне самоуправе за плате радника који су сада непосредно ангажовани за вођење погона у Топлани, јер ће исти прећи на рад код приватног парнера – произвођача топлотне енергије (Преласком радника из градске топлане у топлану којом ће руководити приватни партнер, приватни партнер ће обезбедити кавалификоване раднике за рад у овој области, чиме постиже уштеда у трошковима обуке, пробном раду, путним трошковима. Јавни партнер на овај економичан и ефикасан начин решава кадровска питања и отклања претњу појаве нових неапослених радника на евиденцији службе НСЗ)

- могућност супституције угља са дрвеном сечком, као алтернативно гориво, или неком другом сировином

- што мање губитака у дистрибутивним топловодима.

##   Ограничења пројекта

Пројекат је ограничен на територију Вароши Баточине како географски, тако и по броју корисника услуге. Такође пројекат је ограничен временским периодом на 20 година.

#  Параметри пројекта

##  Техничке спецификације

Предмет предложеног пројекта ЈПП је замена котлова и пратеће опреме на угаљ у Градској топлани у Баточини новим котловима на угаљ, или другим алтернативним сировинама, већих степена корисности  и ревитализација, израда, испорука и монтажа пратеће опреме у котларници, њихово одржавње, производња и снабдевање топлотном енергијом стамбених и пословних објеката места Баточина.

Наводимо најважније разлоге  који намећу размишљање о реконструкцији Градске

топлане у Баточини

Кратак опис постојећег стања у Градској топлани снаге 4х1,6 MW

-	из Градске топлане Баточина греје се  40.708 м3 стамбеног и пословног постора,

- у Градској топлани су уграђена 4 котла , производ „Топлота“ Загреб,

- сваки топлотног капацитета по 1,6 MW,

- котлови су топловодни, радног притиска 3 бар надпритиска, а испитног

притиска 5 бар,

- тип котлова је такав да у котловима мора да сагорева квалитетни мрки угаљ

гранулације 15 – 30 - 60 мм,

- 3 котла су произведени 1983 године (старости 31 година),

- 1 котао је произведен 1991 године (старости 23 година),

- степен корисности котлова η = 65 – 70% (када су били нови),

- у угљу постоје ситне фракција које пропадају као несагореле, што има за

последицу већу потрошњу угља, а самим тим се емитује већа количина CO2 , као

и већу количину несагорелог угља у шљаци,

- до спољње температура до – 5 0C потребан је рад 2 котла, а када је спољња

температура испод – 5 0C, неопходан је рад са 3 до 4 котла,

##  Процена нивоа енергетске ефикасности објекта и процеса

- обзиром на стару конструкцију  котлов снаге 1,6 MW, намеће се   потреба да се врши  набавка квалитетног угља, што повлачи за собом и вишу цену,

- ситне фракције у угљу повлаче за собом, обзиром да пропадају као несагореле,

већу потрошњу угља,

- самим тим већа потрошња угља изазива емитовање веће количине CO2,

- када се узме у обзир да су уграђени котлови стари приближно 30 година, за   очекивати је да се на истим у наредном периоду могу очекивати чешћи ремонтни  радови,

- пошто се греје 40.708 м3, сваки застој једног од котлова на температурама               нижих од -50C доводи до редукције грејања, а самим тим долази до незадовољства корисника и смањења рачуна за период смањеног грејања,

- обзиром на годину производње котлова, конструкцију котлова које захтевају високо квалитетан угаљ, могућност чешћих ремонтних радова, несигурност у погону обзиром да нема резерве у капацитету, смањења грејања у случају испада једног од котлова у току грејне сезоне, процена је да је ниво енергетске ефикасности и сигурности извора топлоте, тј. котлова не задовољавајући и да треба предузети мере како би место Баточина у будућности имало стабилну енергетску ситуацију.

Табеларни упоредни приказ трошкова начињених за набавку енергената и очекиваних прихода, који показују износ фактурисан корисницима, показује неисплативост коришћења угља као енергента, посебно током зимских периода са врло ниским температурама. Током ''слабијих зима'' очекивани, приходи,(који нису изједначени са реализованим приходима, јер наплата услуга грејања није сто-постотна), могу донекле да покрију трошкове набавке енергената, као и трошкове неопходних ремонта система, који нису приказани у табели.

| Година | Трошкови набавке енергената-угља | Очекивани приходи (фактурисани износ) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 8.856.000,00 | 11.761.649,36 |
| 2012 | 13.526.400,00 | 13.244.515,32 |
| 2013 | 11.385.000,00 | 17.581.574,70 |

## Очекивани ефекат који ће се добити реконструкцијом Градске топлане

- као гориво котлови у новој топлани би сагоревали угаљ квалитета лигнит или

мрки гранулације 0 - 30 мм, с обзиром да је постојећи систем констриусан за потрошњу ове сировине, што наравано, не представља ограничење приватном партнеру, да систем адаптира за потрошњу и коришћење неке друге сировине, којом би постигао већи квалитет грејања, као и већу економску исплатљивост пословања и прихватљивије цене услуга грејања за кориснике.

- значи у новој топлани би сагоревала сировина, која има нижу тржишну вредност, тако да би трошкови за гориво били много мањи,

- новија конструкција котлова даје већи степен корисности котловског   постројења и мању потрошњу горива по 1 МW произведене топлотне снаге,

- самим тим мања потрошња горива емитује мању количину CO2,

- реконструкција Градске топлане има предности са становишта :

- поузданости рада укупног постројења,

- ниже трошкове производње топлотне енергије,

- мање загађење града продуктима сагоревања,

- могућност ширења дистрибутивне мреже,

- прикључење нових потрошача...

##  Потребне радње на локацијама које су предмет предложеног пројекта ЈПП

Обавезе приватног партнера у уговорном року су:

- Извођење радова на енергетској санацији котларнице .

- Снабдевање котларнице енергентом.

- Текуће одржавање инфрастуктуре у котларници.

- Производња и снабдевање топлотном енергијом објеката који су дефинисани као предмет предложеног пројекта ЈПП.

###  Опрема која се уграђује

- гориво : тренутно основно гориво је угаљ, који у каснијем периоду, након реконструкције система и примене нових технологија, може бити замењен алтернативним сировинама

- да изради и монтира о свом трошку – машински и електро – систем за складиштење и транпсорт угља до котлова,

- да изради и монтира о свом трошку – машински и електро – 2 нова котла

снаге по 2 MW, са механизованим ложењењем – „извор решетка“

- да изради и монтира о свом трошку – машински и електро – система за одпепељивање и одшљакивање,

- да изради и монтира о свом трошку – машински и електро – система за пречишћавање димних гасова,

- да изради и монтира о свом трошку  – машински и електро – димњака и димних канала,

- да изради и монтира о свом трошку  – машински и електро – вентилаторе димних гасова и свежег ваздуха,

- да изради и монтира о свом трошку  – машински и електро – експанзиони систем у котларници,

- да изради и монтира о свом трошку  – машински и електро – хемијску припрему воде,

- да изради и монтира о свом трошку  – машински и електро – котловске пумпе,

- да изради и монтира о свом трошку  – машински и електро – главне циркулационе пумпе,

- да изради и монтира о свом трошку  – машински и електро – полазне и повратне колекторе,

- да изради и монтира о свом трошку  – машински  – комплетне цевоводе у котларници,

- да изради и монтира о свом трошку  – машински и електро – комплетну арматуру у котларници,

- да изради и монтира о свом трошку  – машински и електро – комплетну опрему за мерење и регулацију у котларници,

- да изради и монтира о свом трошку  – машински и електро – комплетну опрему за електро-моторни развод у котларници,

- да изврши – комплетно бојење и термоизолацију,

- да изврши – пуштање у пробни рад постројења.

Наведена опрема и радови представљају тек преглед неопходних елемента ревиталиазције даљинског система грејања, неопходних за неометано функционисање система, што ни у ком случају не ограничава приватног партнера у његовим даљим активностима на уграђивању опреме која представља модернију технологију, економски исплатљивију и безбеднију по животну средину и окружење.

 Попис услуга које наведени пројекат треба да обухвати

- Организација и план производње и дистрибуције топлотне енергије

- Организација оперативног сектора на дистрибуцији топлотне енергије

- Дистрибуција топлотне енергије од топлане до корисника

- Снабдевање крајњих корисника топлотном енергијом стандардизованог квалитета

- Организовано пружање услуге комерцијалним и индустријским корисницима у складу са њиховим потребама

- Организовано пружање услуге корисницима из јавног сектора у складу са њиховим потребама

- Реконструкција градске топлане и система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије

- Организација и вођење транспарентне, уредне и детаљне евиденције пружених услуга, као и корисника обухваћених услугом

- Израда месечних рачуна за пружену услугу,

- Дистрибуција израђених рачуна,

- Наплата месечних задужења,

- Организација одељења подршке клијентима корисницима услуге као и континуално отклањање свих уочених недостатака,

- ИТ и комуникациона подршка, техничка и технолошка подршка,

- Сервис и одржавање, система за производњу топлотне енергије, као и дистрибутивне мреже до крајњих корисника

- Достављање годишњег извештаја о раду Општинском већу

Претпоставке пројекта су да ће вршење услуге бити у континуитету, према унапред утврђеном и договореном плану у трајању уговорног периода максимално 20 година, да ће у року од 3 месеца од почетка пројекта бити обухваћена сва домаћинства која су предмет пројекта.

Пројекат нема изузетака.

###  Пословни план

Обзиром на стратешку опредељеност општине да свим грађанима са територије општине омогући квалитетно вршење услуга од јавног значаја општина је одлучна да услугу обезбеди путем сопствене инвестиције или креирањем ЈПП.

У било ком случају услуга ће се вршити у континуитету, квалитено, са свим неопходним техничким и технолошким модернизацијама, како система за производњу топлотне енергије, тако и дистрибутивне мреже, излазећи у сусрте, у складу са техничким могућностима, свим новим захтевима за прикључење нових корисника. Поред овога неопходно је узети у обзир и све зависне и независне трошкове  везане за пружање услуге као што су: гориво, мазиво, потрошни материјали, ИТ и  комуникациона опрема, директни извршиоци (зараде), најам и опрему за административни центар. Сви трошкови капиталних инвестиција биће финансирани кроз ЈПП из извора приватног партнера.

Након успостављања орагнизованог и стандардизованог снабдевања топлотном енергијом, у складу са пројектом успоставиће се систем месечног фактурисања услуга у складу са бројем услужених домаћинстава и то тако да инвестиција са свим припадајућим трошковима буде оправдана и послује позитивно у складу са тржишним законима.

###  Капитални трошкови

Назив трошка - инвестиције

Опрема у котларници Топлане

- израда и монтажа – машински и електро – 2 нова котла  снаге по 2 MW, са   механизованим ложењењем – „извор решетка“

- израда. ревитализација и монтажа  – машински и електро – система за одпепељивање и

одшљакивање,

- израда, ревитализација и монтжа – машински и електро – система за пречишћавање димних гасова,

- израда, ревитализација и монтажа  – машински и електро – димњака и димних канала,

- израда, ревитализација и монтажа  – машински и електро – вентилаторе димних гасова и свежег ваздуха,

- израда, ревитализација и монтажа  – машински и електро – експанзиони систем у котларници,

- израда и монтажа  – машински и електро – хемијску припрему воде,

- израда, ревитализација и монтажа  – машински и електро – котловске пумпе,

- израда, ревитализација и монтажа  – машински и електро – главне циркулационе пумпе,

- израда, ревитализација и монтажа – машински и електро – полазне и повратне колекторе,

- израда, ревитализује и монтажа – машински  – комплетне цевоводе у котларници,

- израда, ревитализација и монтажа  – машински и електро – комплетну арматуру у   котларници,

- израда, ревитализација и монтажа  – машински и електро – комплетну опрему за мерење и регулацију у котларници,

- израда, ревитализација и монтажа – машински и електро – комплетну опрему за електро-моторни развод у котларници,

- пуштање у пробни рад постројења.

Укупно капитални трошкови:................................................................38.050.000,00 РСД

Процена ризика – у складу са истраживањем основнии ризици при капиталној инвестицији у случају овог пројекта су:

-	Ризик крађе

-	Ризик пожара

-	Ризик оштећења

- Ризик квара

Наведени ризици се могу контролисати у одређеној мери уплатама премија каско осигурања као и превентивним мерама одржавања.

За капиталне инвестиције у опрему ризике је могуће  контролисати и свести на минимум.

Укупни ризик капиталног трошка је на нивоу 10% у односу на укупни капитални

трошак.

Ови ризици се према уговору и матрици ризика дислоцирају на приватног партнера у ЈПП.

Ркт = нПКт   х  100

ПКт

Ркт-Ризик капиталног трошка

нПКт-не Покривени Капитални трошак

ПКт-Покривени Капитални трошак

Кратак преглед капиталних трошкова

| Назив трошка - инвестиција | РСД |
| --- | --- |
| Основни капитални трошкови | 38.050.000,00 |
| Ризици 10% | 3.805.000.00 |
| Укупно: | 41.855.000,00 |

2.Оперативни трошкови

Кључне претпоставке и кратак преглед оперативних трошкова који су добијени истраживањем и анализом тржишта

| Операивни трошак на годишњем нивоу | РСД |
| --- | --- |
| Трошкови радника бруто за 8 запослених | 3.014.184,00 |
| Трошкови горива | 10.166.200,00 |
| Трошкови електро енергије | 1.800.000,00 |
| Трошкови текућег и инвестиционог одржавања | 2.500.000,00 |
| Трошкови менаџмента | 1.500.000,00 |
| Административни трошкови | 1.000.000,00 |
| Трошкови амортизације – 5% годишње | 2.100.000,00 |
| Укупно: | 22.080.384,00 |

Трошкови услуга односно оперативни трошкови су добијени истраживањем тржишта и провером и коришћењем доступних података.

У обзир су узете бруто зараде на тржишту рада.

Трошкови одржавања и поправке су преузети из искуствене документације као и из доступних извора из бранше.

Остали административни трошкови и трошкови манаџмента су добијени истраживањем тржишта.

Сви оперативни трошкови се према матрици дислоцирају на приватног партнера.

Планиране замене: током животног века пројекта нису планиране замене.

Животни век материјала и опреме је у складу са животним веком пројекта.

У току трајања пројекта се очекује побољшање услуге. Начин и организација рада ће довести до подизања свести грађана и осталих потрошача за редовно плаћање трошкова грејања.

Пројектом ће се повећати квалитет јавних услуга и повисити стандард грађана у складу са захтевима.

Услуга ће бити свеобухватна и приступ услузи ће бити омогућен свим грађанима општине.

Све оперативне трошкове и ризике према матрици треба пребацити на приватног партнера.

Приходи су планирани у оквиру трајања пројекта и то путем наплате услуге од грађана кроз месечно фактурисање.

Дисконтовани токови новца и анализа осетљивости

У пројекту је коришћена дисконтна стопа 5,5% препоручена од Комисије за јавно

приватно партнерство. У пројекту је коришћена препоручена стопа инфлације 4% за

сваку наредну годину, а у складу са препоруком пословних банака у Србији.

Сажетак дисконтованих токова новца

| Капитални трошак - инвестиција | РСД |
| --- | --- |
| Основни капитални трошкови | 38.050.000,00 |
| Ризици 10% | 3.805.000.00 |
| Укупно капитални трошкови (I): | 41.855.000,00 |

| Оперативни трошак на годишњем нивоу | РСД |
| --- | --- |
| Трошкови радника бруто за 8 запослених | 3.014.184,00 |
| Трошкови горива | 10.166.200,00 |
| Трошкови електро енергије | 1.800.000,00 |
| Трошкови текућег и инвестиционог одржавања | 2.500.000,00 |
| Трошкови менаџмента | 1.500.000,00 |
| Административни трошкови | 1.000.000,00 |
| Трошкови амортизације – 5% годишње | 2.100.000,00 |
| Укупно оперативни трошкови (II): | 22.080.384,00 |
| Укупно приходи на годишњем нивоу са тренутно одобреном ценом без ПДВ-а | РСД |
| Стамбени простор – 7.254,13 м2 7.254,13 м2 х 64,31дин/м2 х 12 месеци х 0,8 = | 4.478.525,80 |
| Остали потрошачи – 15.842,81 м3 15.842,81 м3 х 61,91дин/м3 х 12 месеци х 0,8 = | 9.415.952,00 |
| Проценат наплате услуга грејања | 80% |
| Укупно приходи на годишњем нивоу са тренутно одобреном ценом без ПДВ-а | 13.894.477,80 |

НАПОМЕНА : ПРЕМА НАВЕДЕНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА ТОПЛАНА У

БАТОЧИНИ ТРЕНУТНО РАДИ СА ГУБИЦИМА

НЕОПХОДНЕ МЕРЕ КОЈЕ ТРЕБА ХИТНО ПРЕДУЗЕТИ КАКО БИ

ТОПЛАНА РАДИЛА ЕКОНОМИЧНО, ПРОДУКТИВНО И РЕНТАБИЛНО

1. ПОВЕЋАТИ СТЕПЕН НАПЛАТЕ – минимално 95%

2. Извршити уградњу 2 (два) нова котла снаге по 2 MW,

3. Нови котлови да имају степен искоришћења минимум 85 – 90 %,

4. Извршити ремонт и ревитализацију пратеће опреме наведене у тачки 4.5,

5. Елиминисати губитке воде у дистрибутивним топловодима,

6. Смањити трошкове за гориво (угаљ), користити биомасу, повећати укупног степена корисности котлова, пратеће опреме и дистрибутивног топловода,

7. Коришћење горива (угаљ) или другиг алтерантивног, који је по цени повољнији,

8. Хитно коришћење биомасе (дрвене сечке и др.) која је ценовно повољнија и која има

мању емисију CO2 у димним гасовима,

9. Обезбедити квалитеније грејање, са којим ће потрошачи бити задовољни,

Матрица расподеле  ризика у случају  ЈПП

| Услуга од јавног значаја | Расподела ризика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Јавни партнер | Приватни партнер | Подељени ризици |
| Пројектовање |  |  |  |
| Усклађеност са наменом |  |  | X |
| Рокови за припрему документације | X |  |  |
| Застоји иницирани од ЈП | X |  |  |
| Застоји иницирани од ПП |  | X |  |
| Ризик неодобрених решења |  | X |  |
| Промена опште законске регулативе |  |  | X |
| Извођење |  |  |  |
| Управљање пројектом |  | X |  |
| Финансирање пројекта |  | X |  |
| Прекорачење трошкова |  | X |  |
| Прекорачење рокова |  | X |  |
| Ризици капиталних трошкова |  | X |  |
| Ризици оперативних трошкова |  | X |  |
| Виша сила |  |  | X |

###  Управљање ризицима пројекта

Процес управљања ризиком на пројекту јавно-приватног партнерства, започиње препознавањем ризика, схватајући да је ово најважнија фаза процеса управљања ризиком. На попису најважнијих ризика спроведена је и  квалитативна процена  ризика. Израђен је регистар ризика са кратким описом свакога ризика.

Посебна пажња у управљању ризицима на представљеном пројекту мора бити посвећена превенцији ризика.

Приликом разматрања ризика у пројекту јавно-приватног партнерства, евидентне су три фазе: идентификација ризика, анализа ризика и реакција на ризик.

Подела ризика на пројекту, са тачке управљања ризиком пројекта, врши се по ставкама:

- Технолошки ризици

- Организациони ризици

- Управљачки ризици

- Финансијски ризици

- Екстерни ризици

Идентификација ризика је извршена на основу експертске анализе пројекта и документованих претходних искустава. Идентификовани ризици, који се односе на пројекат ЈПП и саму реализацију партнерства, су представљени у табели :

Табела . Опис и категорија ризика

| Рб | ОПИС РИЗИКА | КАТЕГОРИЈА | Носиоц ризика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ризици избора приватног партнера | Организац. ризик | Јавни партнер |
| 2 | Ризици поступка јавне набавке | Организац. ризик | Јавни партнер |
| 3 | Одредбе уговора непотпуне или неприлагођене потребама пројекта | Организац. ризик | Јавни партнер |
| 4 | Неисправна документација за припрему понуде | Организац. ризик | Јавни партнер |
| 5 | Грешка у калкулацијама на изради предрачунске вредности | Организац. ризик | Јавни партнер, Приватни парт. |
| 6 | Немогућност прибављања потребних сагласности | Екстерни фактор | Јавни партнер |
| 7 | Неефикасност у решавању услова и сагласности Институција | Екстерни фактор | Јавни партнер |
| 8 | Грешка у избору технологије | Управљ. ризик | Приватни парт. |
| 9 | Недостатак стручне радне снаге, према успостављеним критеријумима и потребама | Екстерни ризик | Приватни парт. |
| 10 | Кашњење у испоруци опреме и материјала | Управљ. ризик | Приватни парт. |
| 11 | Нерешена имовинско/правна питања на локацији извођења радова (зграда-парцела) | Екстерни ризик | Јавни партнер |
| 12 | Некомпетентност чланова пројектног тима или особља на кључним извршним позицијама (непознавање техничких аспеката пројекта) | Организац. ризик | Јавни партнер |
| 13 | Слаба комуникација унутар организације | Организац. ризик | Приватни парт. |
| 14 | Прекид радова, на више од 5 дана, услед климатских услова (висока температура, ниска температура) | Екстерни ризик | Приватни парт. |
| 15 | Продуктивност нижа од норме | Управљ. ризик | Приватни парт. |
| 16 | Проблеми финансирања | Екстерни ризик | Приватни парт. |
| 17. | Ризик да приватни партнер не пружи одговарајући квалитет услуге грејања | Управљ. ризик | Приватни парт. |
| 18. | Ризик да ПП не наплати услугу | Екстерни ризик | Приватни парт. |
| 19. | Ризик да ПП не обезбеди сировине на време | Управљ. ризик | Приватни парт. |
| 20. | Ризик да ПП не плати концесиону накнаду | Пословни ризик | Приватни парт. |

С обзиром на карактеристике пројекта као што су:

- Пројект је специфичних карактеристика у погледу обавезе јавног тела да спроведе поступак јавних набавки сходно одредбама Закона о јавним набавкама;

- Обухват и трајање пројекта;

- Специфичност јавне услуге,

Закључак је да главни ризици долазе из окружења самог пројекта, док такође значајан број ризика долази и из могућих недостатака у управљању пројектом. Сходно томе да је обим пројекта значајно велики као и трајање, неки потенцијални ризици биће детектовани у току реализације пројекта.

### Анализа ризика

Неки од основних ризика који су анализирани јесу и утицаји услова окружења, пропусти извођача радова (лоше планирање, пропусти у набавци опреме и материјала), као и додатни захтеви и измене пројекта.

Табела . Покретачи и вероватноћа ризичног догађаја

| Рб | ОПИС РИЗИКА | ПОКРЕТАЧ РИЗИКА | ВЕРОВАТНОЋА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ризици избора приватног партнера | Грешка Комисије за јавне набавке | М (мала) |
| 2 | Ризици поступка јавне набавке | Грешка Комисије за јавне набавке | С (средња) |
| 3 | Одредбе уговора непотпуне или неприлагођене потребама пројекта | Израда Уговора изван стандарда уговарања | С |
| 4 | Неисправна документација за припрему понуде | Преоптерећеност тима за израду понуде | С |
| 5 | Грешка у калкулацијама на изради предрачунске вредности | Преоптерећеност тима за израду понуде | С |
| 6 | Немогућност прибављања потребних сагласности | Преоптерећеност тима за припрему документације | М |
| 7 | Неефикасност у решавању услова и сагласности Институција | Компликована и спора администрација | С |
| 8 | Грешка у избору технологије | Некомпетентност надлежног инжењера | М |
| 9 | Недовољна количина стручне радне снаге, према успостављеним критеријумима и потребама | Неразвијено тржиште радне снаге за рад са специјалним технологијама и материјалима | С |
| 10 | Кашњење у испоруци опреме и материјала | Удаљеност локације од добављача материјала | М |
| 11 | Нерешена имовинско/правна питања на локацији извођења радова | Неадекватна имовинска документација | С |
| 12 | Некомпетентност чланова пројектног тима или особља на кључним извршним позицијама (непознавање техничких аспеката пројекта) | Лоша селекција чланова тима за извођење | М |
| 13 | Слаба комуникација унутар организације | Непостојање јасне поделе задужења | М |
| 14 | Прекид радова, на више од 5 дана, услед климатских услова | Атмосферски утицаји | С |
| 15 | Продуктивност нижа од норме | Екстремни услови рада за људство и опрему | М |
| 16 | Проблеми финансирања | Несолвеност приватног партнера | М |
| 17 | Ризик да приватни партнер не пружи одговарајући квалитет услуге грејања | Лоше управљање ПП | М |
| 18 | Ризик да ПП не наплати услугу | Лош систем наплате | С |
| 19 | Ризик да ПП не обезбеди сировине на време | Лоше управљање ПП | М |
| 20 | Ризик да ПП не плати концесиону накнаду | Несолвеност приватног партнера | М |

Табела . Покретачи и вероватноћа УТИЦАЈА

| Рб | ОПИС РИЗИКА | ПОКРЕТАЧ РИЗИКА | ВЕРОВАТНОЋА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ризици избора приватног партнера | Недовољан број понуђача или недовољно добре понуде | М (мала) |
| 2 | Ризици поступка јавне набавке | Неадекватно припремљена конкурсна документација | С (средња) |
| 3 | Одредбе уговора непотпуне или неприлагођене потребама пројекта | Немогуће добијање сагласности | С |
| 4 | Неисправна документација за припрему понуде | Неадекватна основа за израду понуде | С |
| 5 | Грешка у калкулацијама на изради предрачунске вредности | Неадекватна основа за израду калкулације | С |
| 6 | Немогућност прибављања потребних сагласности | Недовољна информисаност правног тима | М |
| 7 | Неефикасност у решавању услова и сагласности Институција | Немогућност добијања сагласности | С |
| 8 | Грешка у избору технологије | Лоше урађен предмер | М |
| 9 | Недовољна количина стручне радне снаге, према успостављеним критеријумима и потребама | Немогуће добијање грађевинске дозволе | С |
| 10 | Кашњење у испоруци опреме и материјала | Неадекватна основа за израду калкулације трошкова | М |
| 11 | Нерешена имовинско/правна питања на локацији градилишта | Недефинисане обавезе уговорних страна. | С |
| 12 | Некомпетентност чланова/чланова пројектног тима или особља на кључним извршни позицијама (непознавање техничких аспеката пројекта) | Неразвијено тржиште радне снаге за рад са специјалним технологијама и материјалима | М |
| 13 | Слаба комуникација унутар организације | Недоступност ресурса према утврђеном плану | М |
| 14 | Прекид радова, на више од 5 дана, услед климатских услова | Недобијање дозвола за почетак радова | С |
| 15 | Продуктивност нижа од норме | Немогућност решења техничких проблема | М |
| 16 | Проблеми финансирања | Недоступност потребних података | М |
| 17 | Ризик да приватни партнер не пружи одговарајући квалитет услуге грејања | Недостатак времена да изврши ревитализацију за почетак нове сезоне | М |
| 18 | Ризик да ПП не наплати услугу | Неадекватна наплата | С |
| 19 | Ризик да ПП не обезбеди сировине на време | Недостатак финасијских средстава | М |
| 20 | Ризик да ПП не плати концесиону накнаду | Лоше пословање ПП | М |

###   Модел јавног уговора за давање концесије ради обављања комуналне делатности

ОКВИРНИ МОДЕЛ

Ј А В Н И У Г О В О Р

О ДАВАЊУ КОНЦЕСИЈЕ РАДИ ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОПШТИНИ БАТОЧИНА

Закључен између:

- ОПШТИНE БАТОЧИНА, Ул.Краља Петра I бр.37, 34227 Баточина, коју заступа Председник oпштине Баточина, Радиша Милошевић (у даљем тексту: Јавни партнер) и

- „_________________________“_____ из __________________________________,

кога заступа____________________, ______________ (у даљем тексту: Приватни партнер)

На основу члана 2. и 9. Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ број 88/11), члана 11. тачка 10. Закона о јавно приватном партнерству и концесијама („Сл. Гласник РС“ број 88/11), Одлуке о избору приватног партнера за давање концесије ради обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије у општини Баточина број __________ од ______2014. године, сагласности Комисије за јавно приватно партнерство и концесије на коначан нацрт Уговора број ______ од ______2014. године, Концесионог акта за давање концесије ради обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије у општини Баточина број ________ од ____2014. године, а све у складу са јавним конкурсом објaвљеним у Службеном гласнику РС број ____, Порталу јавних набавки и дневном листу „_____________“ од  ______ и Понуде број _____ од ______________, Општина Баточина и привредно друштво _______________________________________________ закључују овај Уговор и уређују међусобна права и обавезе у циљу давања концесије ради обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије , како следи:

ПРЕАМБУЛА

Уговорне стране закључују овај уговор ради обављања комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије  са подручја општине Баточина и констатују заједнички интерес за дугорочно, континуирано и квалитетно обављање ове делатности.

Уговорне стране констатују да ова делатност представља предуслов за здраву животну средину, бољи животни стандард грађана и успешније обављање привредних активности.

Јавни партнер кроз уговор изражава свој интерес за уређивањем предметне делатности у општини Баточина – територији дефинисаној овим уговором, ради уредног и квалитетног обављања делатности, чија цена неће угрозити економски стандард грађана, а биће дефинисана у оквирима, које прописују законска акта.

Приватни партнер закључује уговор ради обављања комерцијалне делатности за чије обављање поседује све материјалне и кадровске предуслове, те кроз квалитет и цену услуге очекује њено успешно обављање у периоду важења овог уговора.

Уговорне стране се обавезују на обострану сарадњу, пажљиво поступање ради заштите обостраних интереса, интереса корисника услуга, материјалних добара, обављања привредних делатности, као и других обостраних интереса и интереса корисника услуга.

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА

Члан 1.

Корисници услуга, у складу са овим уговором су:

- -	становништво – сви становници који имају пријављено пребивалиште или боравиште на територији општине Баточина, као и лица која имају у власништву стамбене објекте на територији општине Баточина, а немају пријављено пребивалиште или боравиште на територији општине Баточина, односно територији на којој ће се вршити комунална делатност која је предмет овог уговора;

- -	привреда – сви привредни субјекти, правна лица и предузетници, који обављају делатност у пословним просторијама на територијама на којима ће се вршити комунална делатност;

- -	институције – здравствене, образовне, културне установе, државне институције и сл., које не остварују приходе на тржишту, а налазе се на територији на којој ће се вршити комунална делатност;

- Услуга грејања – дефинисана је Законом о енергетској ефикасности. Дефиниција услуге грејања у смислу овог уговора се може третирати само у складу са изричитим одредбама закона о енергетској ефикасности;

- Програм рада – план према коме Приватни партнер врши комуналну делатност  производње и дистрибуције топлотне енергије становништва на територији  Вароши општине Баточина

- територија – Општина Баточина, односно територија катастарске општине Вароши Баточина

- ценовник комуналних услуга – утврђена цена услуге производње и дистрибуције топлотне енергије, која се примењује за становништво, по м³ простора, који се снабдева овом услугом;

- важење уговора – период од 20 (двадесет) година у којем Приватни партнер врши обављање комуналне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије  на подручју општине Баточина

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Овим путем, на начин и под условима предвиђеним у даљим одредбама овог уговора, Јавни партнер даје концесију Приватном партнеру ради обављања комуналне делатности послова производње и дистрибуције топлотне енергије у насељима на територији општине Баточина.

Послове производње и дистрибуције топлотне енергије у смислу овог уговора представља услуга снабдевања топлотном енергијом (одговарајућег квалитета, енергије, температуре постигнуте код крајњих корисника...., све у складу са Законом о енергетској ефикасности).

Територија на којој Приватни партнер има право и обавезу да обавља делатности поверене овим уговором сматра се целокупна територија катастарске општине Вароши Баточина.

ЦЕНА УСЛУГЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

И ПРОМЕНА ЦЕНЕ

Члан 3.

Према понуди Приватног партнера број ______ од ________године,  висина накнаде за услугу производње и дистрибуције топлотне енергије на подручју општине Баточина су како следи:

- Услуга снабдевања топлотном енергијом за становништво са територије општине Баточина износи __________ динара по м3, у цену није урачунат износ ПДВ-а (20%);

- Услуга снабдевања топлотном енергијом за институције (здравствене, образовне, културне установе, државне институције и сл.) са територије општине Баточина износи __________ динара по м3. У цену није урачунат износ ПДВ-а;

- Услуга снабдевања топлотном енергијом за привредне субјекте износи __________ динара/м3 пословног простора. У цену није урачунат износ ПДВ-а;

- Услуга снабдевања топлотном енергијом за привредне субјекте, односно институције, чија површина пословног простора прелази ________м2,  износи ________ динара по м³. У цену није урачунат износ ПДВ-а;

Члан 4.

У току важења овог Уговора, Приватни партнер може извршити промену висине накнаде за услугу снабдевања топлотном енергијом општине Баточина, уз сагласност Општинског већа општине Баточина.

Методологија за промену концесионе накнаде комуналне услуге, вршиће се на основу пораста индекса цена на мало, које објављује Завод за статистику Републике Србије.

ФИНАНСИРАЊЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 5.

Приватни партнер улаже сопствена средства у реконструкцију система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, куповину и монтажу опреме неопходне за наведене потребе, ремонте, као и у даљи развој система и мреже за снабдевање топлотном енергијом општине Баточина као и комплетне опреме/механизације неопходне за обављање услуге снабдевања топлотном енергијом.

Приватни партнер финансира пословни простор у коме корисници услуга могу да задовоље све своје потребе у вези са услугом снабдевања топлотном енергијом.

Приватни Партнер финансира, односно сноси трошкове за потребан број стручних кадрова за обављање комуналне делатности.

Све наведено у овом члану, мора бити дефинисано Програмом производње и дистрибуције топлотне енергије Приватног партнера.

ОБАВЕЗЕ ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА

Члан 6.

Приватни партнер Јавном партнеру предаје два средства обезбеђења, и то:

- за озбиљност понуде – неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив на износ од 500.000,00 РСД, чији је временско важење ограничено и која се издаваоцу враћа након закључивања јавног уговора;

- за добро извршење посла – оргинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% укупне процењене вредности концесије са роком важности 30 дана дуже од уговореног рока за испуњење уговорне обавезе.

Приватни партнер се обавезује да ће поверене комуналне делатности, ближе описане у члану 2. и 3. овог уговора, обављати на начин и у роковима, који обезбеђују одговарајући квалитет, квантитет и континуитет услуга, све у складу са одредбама овог уговора, Програмом производње и дистрибуције топлотне енергије и у складу са законским прописима који регулишу ову област и прописима из области заштите животне средине.

Приватни партнер је дужан да донесе Програм у року од 15 (петнаест) дана рачунајући од дана закључења овог уговора и да исти достави Општинском већу општине Баточина на начин предвиђен овим уговором.

Члан 7.

Приватни партнер ће комуналне послове добијене кроз концесију вршити на подручју територије Вароши Баточина и у временским интервалима, у складу са Програмом и Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, број 020-836/93-01 од 31.12.2013. године ( односно изменама ове Одлуке, које ће пратити законске императиве)

Усвојени Програм, уговорне стране могу уз обострану сагласност периодично кориговати у складу са објективним потребама корисника и одржавања чистоће у целости, имајући при томе посебно у виду економске критеријуме исплативости.

Уговорне стране су обавезне да приступе преговорима о изменама Програма у случају измена позитивних прописа који регулишу ову област, техничких иновација код Приватног партнера, промена стандарда у вршењу предметне делатности, као и у другим оправданим случајевима.

У случају да уговорне стране не усагласе измене Програма када дође до промене позитивних прописа који регулишу ову област у року од 30 (тридесет) дана рачунајући од дана ступања на снагу измена постојећих или доношењем нових прописа, примењиваће се одредбе императивних прописа директно.

Члан 8.

У случају да током трајања Уговора дође до поремећаја или прекида у пружању уговорених услуга услед више силе, Приватни партнер се обавезује да ће, по престанку ових околности, у најкраћем року успоставити уговорени режим пружања уговорених услуга на начин који ће задовољити потребе корисника услуга.

Члан 9.

Приватни партнер је обавезан да се у свом раду нарочито придржава општих аката, важећих стандарда у вршењу делатности, да се стара о љубазном понашању својих запослених према корисницима услуга, безбедности и здрављу на раду својих запослених, поштовању интереса и материјалних добара Јавног партнера, корисника услуга и других лица, зашити животне средине и редовном вођењу евиденција о обављању делатности.

Приватни партнер се обавезује да обезбеди комерцијалне попусте за повлашћене категорије корисника наведене у Конкурсној документацији и према својој понуди број _______ од ___________.

Минимални захтевани стандард и квалитет услуге при обављању комуналне услуге снабдевања топлотном енергијом, које Приватни партнер мора да испуњава утврђени су у оквиру Јавног конкурса и Конкурсне документације.

Члан 10.

Приватни партнер се обавезује да пре почетка вршења комуналне услуге, кориснике комуналних услуга на адекватан и несумњив начин обавести о свим елементима који су битни за вршење предметне услуге, а нарочито о: почетку вршења комуналне делатности, динамике снабдевања топлотном енергијом, ценама, роковима и начину плаћања рачуна, као и о свим другим битним елементима услуге.

ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПАРТНЕРА

Члан 11.

Јавни партнер се обавезује да омогући Приватном партнеру искучиво право на вршење предметне комуналне делатности на Територији дефинисаној овим уговором за време трајања овог уговора.

Искључиво право из става 1. овог члана подразумева право Приватног партнера да самостално, односно искључиво врши предметну делатност на поменутој територији.

Право дефинисано овим чланом, може бити искључено на начин предвиђен чланом 6 овог уговора, односно у ситуацији када Јавни партнер ангажује друго правно лице у циљу отклањања штете настале лошим квалитетом или не пружањем услуга од стране Приватног партнера.

Право дефинисано овим чланом такође може бити искључено на начин предвиђен Концесионим актом, у поглављу ''Одлузимање поверених послова''

Члан 12.

Јавни партнер се обавезује да, у границама својих овлашћења и најмање једном годишње, пружи све податке и другу потребну помоћ Приватном партнеру неопходну за прикупљање података о броју домаћинстава, броју чланова домаћинстава, правним лицима и предузетницима, јавним установама, као и о осталим подацима који су релевантни за обрачун накнаде за извршене услуге.

Члан 13.

У случају промене законских прописа који посредно или непосредно утичу на извршавање уговорних права и обавеза Приватног партнера, Јавни партнер се обавезује да на писмени захтев Приватног партнера, приступи преговорима ради измене Уговора у циљу регулисања новонастале ситуације и размотри предлоге Приватног партнера који су у складу са циљевима због којих је Уговор закључен, водећи рачуна о интересима корисника, Приватног партнера, а у свему у складу са позитивним прописима.

Члан 14.

Јавни партнер се обавезује да за све време трајања овог Уговора предметну комуналну делатност неће поверити било ком другом правном лицу или предузетнику, како је дефинисано чланом 11 овог уговора.

Члан 15.

Јавни партнер се обавезује да у потпуности сарађује са Приватним партнером и да предузме све напоре ради исходовања свих неопходних дозвола и сагласности које су у надлежности Јавног партнера, а које су потребне ради извршавања обавеза Приватног партнера преузетих овим уговором.

ВРЕМЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР, ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ

Члан 16.

Уговорне стране  су се сагласно споразумеле да се концесија за предметне комуналне делатности даје Приватном партнеру на период од минимум _____ (      ) година рачунајући од дана закључења овог уговора, те се на тај начин овај период сматра и временским периодом на који је Уговор закључен („Важење уговора“).

Уговорне стране могу продужити Важење овог уговора према критеријумима дефинисаним позитивним прописима и оним које пропише Јавни партнер, а који ће садржати однос нивоа инвестиције у предметну делатност и периода на који се Важење уговора продужава.

Уговорне стране сагласно утврђују да Приватни партнер има право и обавезу да започне са обављањем поверених комуналних делатности најкасније првог дана у месецу који долази након месеца у којем је уговор закључен, као и доношења свих потребних аката предвиђених овим уговором и исходовања свих неопходних дозвола и одобрења.

Члан 17.

Обавеза Приватног партнера да отпочне са обављањем поверених комуналних делатности условљена је предузимањем претходних мера и извршењем припремних радњи (у даљем тексту: „Претходни услови“) од стране Јавног партнера и то:

- да Јавни партнер најкасније у року од 10 (десет) дана рачунајући од дана закључења уговора стави на увид и располагање Приватном партнеру све информације и податке везане за кориснике услуга неопходних за отпочињање обављања комуналне услуге;

- да Општинско веће општине Баточина, да сагласност на Ценовник комуналних услуга (у даљем тексту: „Ценовник“);

- да Општинско веће општине Баточина да сагласност на Програм  који доноси надлежни орган Приватног партнера.

Ценовник услуга и Програм, доставља Приватни партнер уз детаљно образложење, које нарочито садржи ефекте аката на животни стандард становништва и квалитет услуге.

Члан 18.

Програм мора да садржи:

  - Тачан назив, тип, капацитет и број механизације која се користи за вршење поверене комуналне делатности;

  - Кадровску опремљеност, односно број и квалификациону структуру лица која ће бити ангажована на вршењу поверене комуналне делатности;

  - Тачно територијално означавање реона рада, према радним данима у недељи (опис и топографски приказ);

  - Динамика и временски период у коме се крајњи корисници снабдевају топлотном енергијом

  - Друге елементе који су битни за целокупно сагледавање вршења предметне комуналне делатности ( температуру топлотне енергије која се испоручује крајњим корисницима, начин мерења квалитета извршене услуге грејања...)

Програм се доставља потписан од стране овлашћеног лица Приватног партнера и оверен печатом, као и у електронским облику.

НАПЛАТА УСЛУГА

Члан 19.

Ценовник – тарифу услуга из оквира предметне комуналне делатности доноси надлежни орган Приватног партнера, а исти ступа на снагу у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана објављивања одлуке Општинског већа општине Баточина о давању сагласности на образложени предлог Ценовника у Службеном гласнику општине Баточина, односно у складу са законом и другим важећим прописима.

Члан 20.

Приватни партнер се обавезује да ће рачуне за извршене комуналне услуге које су предмет овог уговора јединствено испостављати Корисницима услуга, на месечном нивоу, и то од првог до петог дана у месецу за претходни месец, у складу са Ценовником који је важио за месец на који се рачун односи.

У случају да Корисник услуга не измири доспеле обавезе до 20 – тог дана у месецу за претходни месец, Приватни партнер има право и обавезу да зарачуна законску камату почев од дана пада у доцњу па до исплате, те да покрене поступак ради намирења судским путем.

Све судске трошкове (судске таксе, адвокатске и друге зависне трошкове) привремено сноси Приватни партнер до окончања спора и принудне наплате од корисника услуга.

Члан 21.

Приватни партнер ће висину концесионе накнаде за услуге производње и дистрибуције топлотне енергије, за институције (здравствене, образовне, културне установе, државне институције и сл.) одредити у нижем износу од цене за остале привредне субјекте, што ће бити дефинисано Ценовником.

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Члан 22.

Када Јавни партнер сматра да Приватни партнер не извршава своје уговорне обавезе, дужан је Приватном партнеру доставити писмени допис са детаљним образложењем уочених неправилности.

У случају да је Приватни партнер сагласан са примедбама из дописа из става 1. овог члана, дужан је да у року од 8 (осам) дана рачунајући од дана пријема дописа, достави Јавном партнеру писани одговор са прецизираним предлогом о начину и роковима за отклањање уочених неправилности.

У случају да Приватни партнер није сагласан са примедбама из става 1. овог члана, односно Јавни партнер није сагласан са предлогом Приватног партнера из става 2. овог члана, поступиће се у складу са важећим прописима и одредбама овог уговора.

У случају да се Јавни партнер писмено не изјасни на писмени одговор Приватног партнера у року од 8 (осам) дана, има се сматрати да је Јавни партнер у целости сагласан са предлогом Приватног партнера.

Члан 23.

Уговорне стране се обавезују да ће савесно приступити преговорима у случају да не постигну сагласност око спорних питања које се појаве током извршења овог Уговора, полазећи при томе од циљева због којег је уговор закључен и реалним економским параметрима.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 24.

Уговорне стране могу заједничком сагласношћу раскинути овај уговор. Споразум мора бити сачињен у писаној форми.

Јавни партнер има право једностраног раскида уговора искључиво у случају ако дође до поремећаја у погледу континуираног, трајног и квалитетног пружања услуга које су предмет уговора, а поремећај није могао бити задовољавајуће отклоњен на други начин као и у случају отварања стечајног или ликвидационог поступка над Приватним партнером. У том случају Јавни партнер мора писаним путем информисати Приватног партнера о намери једностраног раскида овог уговора и позвати га да у најкраћем року отклони неправилности, прецизно наводећи разлоге за раскид, минимум 90 (деведесет) дана унапред.

У случају раскида овог Уговора из разлога предвиђених у ставу 2. овог члана, Јавни партнер има право на накнаду стварне штете, која не утиче на право на накнаду штете корисника услуга и трећих лица. У циљу остваривања овог права, Јавни партнер задржава правно да се користи свим правним средствима предвиђеним позитивним прописима.

Члан 25.

Приватни партнер има право једностраног раскида овог уговора, уз поштовање отказног рока који не може бити краћи од 90 (деведесет) дана. Обавештење о једностраном раскиду мора бити послато у писаној форми. Приватни партнер, у случају једностраног раскида мора водити рачуна да Јавни партнер и корисници не трпе штету, те мора наставити са пружањем услуга у разумном периоду и после истека рока за једнострани раскид, све док Јавни партнер на други начин не обезбеди континуирано вршење услуге производње и дистрибуције топлотне енергије. Приватни партнер задржава право наплате услуге и у периоду после истека отказног рока, односно све док врши пружање услуге. Разлози за једнострани раскид уговора од стране Приватног партнера могу бити, повреда права искључивости дефинисане овим уговором, у случају више силе, или услед штетних промена позитивних прописа који у знатној мери онемогућавају Приватног партнера у извршењу услуга.

У случају раскида овог Уговора из разлога повреде права на ексклузивност од стране Јавног партнера, Приватни партнер нема право на накнаду штете. Уложена средства у овом случају остају јавном партнеру.

ТУМАЧЕЊЕ УГОВОРА

Члан 26.

Овај уговор сматра се закљученим даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна, а ступа на снагу дана који следи дану овере пред надлежним органом.

Овај уговор представља целокупан споразум уговорних страна и његовим потписивањем престају да важе сви евентуални писани или усмени уговори и договори који се односе на исту материју.

Измене овог Уговора не производе правно дејство уколико нису сачињене у писменој форми. Све измене и допуне овог уговора, морају бити у складу са Законом о јавно-приватном партнерству, другим императивним прописима, у духу овог уговора као и намери које су уговорне стране имале приликом закључења овог уговора.

Не сматра се да је било која уговорна страна одустала од неке одредбе овог уговора, осим ако је то учинила у писменој форми.

Продужење рока за извршење једне обавезе или радње по овом уговору не сматра се продужењем рока за извршење било које друге обавезе или радње и не сматра се продужењем целокупног уговора.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен и потписан на српском језику.

Уговорне стране могу, за своје сопствене потребе, извршити превод уговора преко судског тумача, односно у складу са прописима који се примењују на превод уговора на други језик. У случају спора, верзија на српском језику је преовлађујућа.

МЕРОДАВНО ПРАВО И НАДЛЕЖНОСТ СУДА

Члан 28.

На овај Уговор ће се примењивати и овај уговор ће се тумачити у складу са позитивним правом Републике Србије.

Све спорове који могу произићи из примене овог уговора, уговорне стране настојаће да реше мирним путем и споразумом. У случају да до споразума није могуће доћи мирним путем, уговорне стране уговарају надлежност стварно надлежног суда.

Дана:

Број Јавног партнера:

Број Приватног партнера:

ЗА ЈАВНОГ ПАРТНЕРА					ЗА ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА:

___________________________				__________________________

ОПШТИНА БАТОЧИНА			М.П